## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 7 | Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno
VAR SPRCH KOUT
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2018-07-23
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 2 | Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno_VAR SPRCH KOUT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Arcitektonicko-stavební řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 2 0 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 7 | Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno | [23 empty] | STA
O: | 2 | Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno_VAR SPRCH KOUT | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 0 | Vedlejší a ostatní náklady | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 288000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 288000 | 288000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [23 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 248000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
2 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu, | [23 empty] | POP | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu,
|  | vč uvedení do původního stavu | [23 empty] | POP
3 | 00525 RX | Technická opatření dodavatele k provizornímu užívání bytu po dobu jeho rekonstrukce, dle technologie dodavatele | byt | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 108000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
4 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | [23 empty] | POP
5 | 005261021R | Bankovní záruky za řádné provedení díla | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
6 | 005261022R | Bankovní záruky za splnění záručních podmínek | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
7 | R519191 | Dodávka,montáž,nájem,demontáž,manipulace mobilní sanitární buňky po dobu výstavby, vč napojení na rozvody | Komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END

## 2 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 7 | Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno | [23 empty] | STA
O: | 2 | Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64,Brno_VAR SPRCH KOUT | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Arcitektonicko-stavební řešení | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 276191.2 |  | 426183.13 |  | 0 |  | 10.53 |  | 0 |  |  |  |  | 606.95 |  |  |  |  | DIL
1 | 342261111RT1 | Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30 | m2 | 267.408 |  | 0 | 310.85 | 83123.78 | 395.15 | 105666.27 | 15 | 0 | 0.02754 | 7.36 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.194 | 319.29 |  |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů | [23 empty] | SPI
|  | 1.np : 2,70*(2,45*4+4,15*2)-0,80*1,97*2 |  | 45.718 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,70*(2,45*3+4,15*3)-0,80*1,97*3 |  | 48.732 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.np : 2,70*(2,45*4+4,15*2)-0,80*1,97*2 |  | 45.718 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,70*(2,45*4+4,15*2)-0,80*1,97*2 |  | 45.718 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.np : 2,50*(2,45*6) |  | 36.75 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,50*(2,45*3+4,15*3)-0,80*1,97*3 |  | 44.772 | [21 empty] | VV | 0
2 | 342263410R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,25 m2 | kus | 36 |  | 0 | 4.66 | 167.76 | 337.34 | 12144.24 | 15 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.94 | 33.84 |  |  |  |  | POL1_
|  | O/4 : 36 |  | 36 | [21 empty] | VV | 0
3 | 342266111RU9 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, impregnovaná, bez izolace | m2 | 32.76 |  | 0 | 195.9 | 6417.68 | 261.6 | 8570.02 | 15 | 0 | 0.01572 | 0.51 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.769 | 25.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | předstěny sociálek : 0,70*1,30*36 |  | 32.76 | [21 empty] | VV | 0
4 | 342266998R00 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatky příplatek pro obklad za plochu do 2 m2 | m2 | 32.76 |  | 0 | 0 | 0 | 104 | 3407.04 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.29 | 9.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | předstěny sociálek : 0,70*1,30*36 |  | 32.76 | [21 empty] | VV | 0
5 | 342264051RT3 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná | m2 | 92.52 |  | 0 | 212.5 | 19660.5 | 343.5 | 31780.62 | 15 | 0 | 0.01852 | 1.71 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.011 | 93.54 |  |  |  |  | POL1_
|  | koupelna+WC : 2,57*36 |  | 92.52 | [21 empty] | VV | 0
6 | 342264101R00 | Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2 | kus | 36 |  | 0 | 4.66 | 167.76 | 445.34 | 16032.24 | 15 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.24 | 44.64 |  |  |  |  | POL1_
|  | s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany, | [23 empty] | SPI
|  | Položka obsahuje vytvoření otvoru a osazení rámu sdvířky včetně prošroubování. | [23 empty] | POP
|  | O/3 : 36 |  | 36 | [21 empty] | VV | 0
7 | 342264098R00 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 | m2 | 92.52 |  | 0 | 0 | 0 | 208.5 | 19290.42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.58 | 53.66 |  |  |  |  | POL1_
|  | koupelna+WC : 2,57*36 |  | 92.52 | [21 empty] | VV | 0
8 | R3421934 | SDK instalační předstěna tl.117,5mm - dodávka,montáž,přesun,pomocné lešení | m2 | 156.42 |  | 0 | 0 | 0 | 1300 | 203346 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | -instalační předstěna tl.117,5mm | [23 empty] | POP
|  | -jednoduché opláštění deskami AKU protipožárními,impregnovanými tl.12,5mm ze strany koupelny | [23 empty] | POP
|  | -TI MW tl.80mm mezi kci z CW a UW profilů | [23 empty] | POP
|  | -požární odolnost EI30 | [23 empty] | POP
|  | ozn.B9,instalační šachta : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.np : 1,65*2,70*12 |  | 53.46 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.np : 1,65*2,70*12 |  | 53.46 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.np : 1,65*2,50*12 |  | 49.5 | [21 empty] | VV | 0
9 | R3462443 | Podezdění sprchové vaničky,čtvrtkruh,950 x 950 mm - dodávka,montáž,přesun | kus | 36 |  | 0 | 479.27 | 17253.72 | 720.73 | 25946.28 | 15 | 0 | 0.02597 | 0.93 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.758 | 27.29 |  |  |  |  | POL1_
|  | 36 |  | 36 | [21 empty] | VV | 0
10 | O/3_DODAVKA | Revizní dvířka do SDK 35x25cm ,plast ,přesun | ks | 36 |  | 0 | 350 | 12600 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | O/3 : 36 |  | 36 | [21 empty] | VV | 0
11 | O/4_DODAVKA | Revizní dvířka do SDK s PO EI30,neviditelná pod obklad,rozměr 30x30cm,přesun | ks | 36 |  | 0 | 3800 | 136800 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | O/4 : 36 |  | 36 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 60205.31 |  | 386797 |  | 0 |  | 44.05 |  | 0 |  |  |  |  | 1034.66 |  |  |  |  | DIL
12 | 611421231R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | m2 | 1232.96 |  | 0 | 14.72 | 18149.17 | 71.98 | 88748.46 | 15 | 0 | 0.00609 | 7.51 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.19274 | 237.64 |  |  |  |  | POL1_
|  | stropy : 940,05 |  | 940.05 | [21 empty] | VV | 0
|  | společné prostory-stropy : 83,54+14,41+83,49+13,99+83,49+13,99 |  | 292.91 | [21 empty] | VV | 0
13 | 612403384R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm | m | 10.5 |  | 0 | 22.13 | 232.37 | 62.87 | 660.14 | 15 | 0 | 0.00849 | 0.09 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.197 | 2.07 |  |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [23 empty] | SPI
|  | ozn N1 : 5,50+2*2,50 |  | 10.5 | [21 empty] | VV | 0
14 | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm | m | 185.28 |  | 0 | 45.34 | 8400.6 | 80.66 | 14944.68 | 15 | 0 | 0.01733 | 3.21 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.253 | 46.88 |  |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [23 empty] | SPI
|  | po vybouraných zděných příčkách : 2,63*2*12*2+2,46*2*12 |  | 185.28 | [21 empty] | VV | 0
15 | 612421231R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | m2 | 3141.273 |  | 0 | 5.02 | 15769.19 | 65.58 | 206004.68 | 15 | 0 | 0.00543 | 17.06 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.16942 | 532.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | malby na ponechaných kcích : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.np-3.np : (7,13+4,15)*2*2,63*36+(1,81+1,65)*2*2,63*36 |  | 2791.1664 | [21 empty] | VV | 0
|  | -11*1,65*2,63*2 |  | -95.469 | [21 empty] | VV | 0
|  | nad obklady v koupelnách : (1,58*2+1,65)*(2,63-2,30)*36 |  | 57.1428 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny : 35,68*2*(2,63+2,63+2,46) |  | 550.8992 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5,84*2*(2,63+2,63+2,46) |  | 90.1696 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet oken : -24*3*1,50*1,40+(1,50+2*1,40)*0,25*24*2 |  | -99.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet dveří-vstup : -0,80*1,97*36+(0,80+2*1,97)*0,35*36 |  | 2.988 | [21 empty] | VV | 0
|  | vnitřní : -0,8*1,97*2*36 |  | -113.472 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,60*1,97*36 |  | -42.552 | [21 empty] | VV | 0
16 | 612451121R00 | Omítky vnitřního zdiva cementové hladké | m2 | 355.068 |  | 0 | 49.72 | 17653.98 | 215.28 | 76439.04 | 15 | 0 | 0.04558 | 16.18 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.608 | 215.88 |  |  |  |  | POL1_
|  | v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového | [23 empty] | SPI
|  | pod obklady na původním zdivu : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.np : ((1,58*2+1,65)*2,30-0,60*2,00)*12 |  | 118.356 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.np : ((1,58*2+1,65)*2,30-0,60*2,00)*12 |  | 118.356 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.np : ((1,58*2+1,65)*2,30-0,60*2,00)*12 |  | 118.356 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 19592.96 |  | 46241.49 |  | 0 |  | 1.59 |  | 0 |  |  |  |  | 81.38 |  |  |  |  | DIL
17 | 632415110RT2 | Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 10 mm, ruční zpracování | m2 | 92.52 |  | 0 | 211.77 | 19592.96 | 128.23 | 11863.84 | 15 | 0 | 0.01715 | 1.59 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.372 | 34.42 |  |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [23 empty] | SPI
|  | viz legenda místností,předpoklad vyrovnání podlah po odbourání dlažeb : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.np : 2,57+2,57+2,57+2,57+2,57+2,57+2,57+2,57+2,57+2,57+2,57+2,57 |  | 30.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.np : 12*2,57 |  | 30.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.np : 12*2,57 |  | 30.84 | [21 empty] | VV | 0
18 | 632441491RXX | Broušení podlah - odstranění zbytků lepidel po demontáži PVC | m2 | 939.28 |  | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 34377.65 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 17/ I | 0.05 | 46.96 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz legenda místností : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.np : 14,40+8,69+3,35+3,38+8,64+14,07+14,11+8,61+3,31+3,34+8,63+13,86 |  | 104.39 | [21 empty] | VV | 0
|  | 13,76+8,67+3,35+3,34+8,66+14,44+14,40+8,69+3,36+3,33+8,64+14,07 |  | 104.71 | [21 empty] | VV | 0
|  | 14,11+8,62+3,31+3,34+8,65+13,86+13,80+8,77+3,42+3,41 |  | 81.29 | [21 empty] | VV | 0
|  | 8,67+14,44 |  | 23.11 | [21 empty] | VV | 0
[26 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 313.5 | [21 empty] | VV | 1
|  | 2.np : 14,40+8,69+3,36+3,33+8,64+14,07+14,11+8,61+3,31+3,34+8,66+13,86 |  | 104.38 | [21 empty] | VV | 0
|  | 13,76+8,65+3,35+3,36+8,71+14,40+14,40+8,69+3,36+3,33+8,64 |  | 90.65 | [21 empty] | VV | 0
|  | 14,07+14,08+8,61+3,31+3,34+8,65+13,66+13,96+8,65+3,36 |  | 91.69 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3,36+8,71+14,40 |  | 26.47 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 313.19 | [21 empty] | VV | 1
|  | 3.np : 14,40+8,69+3,36+3,33+8,64+14,07+14,11+8,61+3,31+3,34+8,66 |  | 90.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | 13,86+13,76+8,65+3,35+3,36+8,71+14,40+14,40+8,69+3,36 |  | 92.54 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3,33+8,64+14,07+12,07+9,88+3,31+3,34+10,71+11,74 |  | 77.09 | [21 empty] | VV | 0
|  | 13,96+8,65+3,36+3,36+8,71+14,40 |  | 52.44 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 312.59 | [21 empty] | VV | 1
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 11978.28 |  | 3231.72 |  | 0 |  | 0.27 |  | 0 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | DIL
19 | 642942211R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 75 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně | kus | 12 |  | 0 | 127.19 | 1526.28 | 269.31 | 3231.72 | 15 | 0 | 0.00203 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.75 | 9 |  |  |  |  | POL1_
|  | Z/1 : 5+4+3 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
20 | 553308020R | zárubeň kovová hranatá; pro sádrokarton; š profilu 75 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy kapsové | kus | 12 |  | 0 | 871 | 10452 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0212 | 0.25 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 5+4+3 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 3117 |  | 4941.49 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 16.38 |  |  |  |  | DIL
21 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 92.52 |  | 0 | 33.69 | 3117 | 53.41 | 4941.49 | 15 | 0 | 0.00121 | 0.11 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.177 | 16.38 |  |  |  |  | POL1_
|  | pro podhledy : | [23 empty] | VV | 0
|  | koupelna+WC : 2,57*36 |  | 92.52 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 2466.88 |  | 146384.94 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 516.87 |  |  |  |  | DIL
22 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 1678.149 |  | 0 | 1.47 | 2466.88 | 87.23 | 146384.94 | 15 | 0 | 4e-05 | 0.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.308 | 516.87 |  |  |  |  | POL1_
|  | (44,22*12,65)*3 |  | 1678.149 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 7340.73 |  | 50016.6 |  | 0 |  | 0.3 |  | 51.16 |  |  |  |  | 174.83 |  |  |  |  | DIL
23 | 962031132R00 | Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm | m2 | 156.42 |  | 0 | 15.84 | 2477.69 | 73.26 | 11459.33 | 15 | 0 | 0.00067 | 0.1 | 0.131 | 20.49 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.207 | 32.38 |  |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [23 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | ozn.B9,instalační šachta : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.np : 1,65*2,70*12 |  | 53.46 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.np : 1,65*2,70*12 |  | 53.46 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.np : 1,65*2,50*12 |  | 49.5 | [21 empty] | VV | 0
24 | 962084131R00 | Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 100 mm | m2 | 273.759 |  | 0 | 15.84 | 4336.34 | 97.66 | 26735.3 | 15 | 0 | 0.00067 | 0.18 | 0.1 | 27.38 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.358 | 98.01 |  |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [23 empty] | SPI
|  | ozn B3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.np : 2,70*(2,45*4+4,15*2)-0,80*1,97*2 |  | 45.718 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,70*(2,45*3+4,15*3)-0,80*1,97*3 |  | 48.732 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.np : 2,70*(2,45*4+4,15*2)-0,80*1,97*2 |  | 45.718 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,70*(2,45*4+4,15*2)-0,80*1,97*2 |  | 45.718 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.np : 2,50*(2,45*6) |  | 36.75 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,50*(2,45*4+4,15*2+0,86+0,85+1,90)-0,80*1,97*2 |  | 51.123 | [21 empty] | VV | 0
25 | 965081713RT1 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 92.52 |  | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 5699.23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.85 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.23 | 21.28 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [23 empty] | SPI
|  | viz legenda místností,ozn.B2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.np : 2,57+2,57+2,57+2,57+2,57+2,57+2,57+2,57+2,57+2,57+2,57+2,57 |  | 30.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.np : 12*2,57 |  | 30.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.np : 12*2,57 |  | 30.84 | [21 empty] | VV | 0
26 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 108 |  | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 1306.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.05 | 5.4 |  |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [23 empty] | SPI
|  | ozn. B6,B7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.np : 3*12 |  | 36 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.np : 3*12 |  | 36 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.np : 3*12 |  | 36 | [21 empty] | VV | 0
27 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 18.912 |  | 0 | 27.85 | 526.7 | 254.65 | 4815.94 | 15 | 0 | 0.00117 | 0.02 | 0.076 | 1.44 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.939 | 17.76 |  |  |  |  | POL1_
|  | ozn.B7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.np : 5*0,80*1,97 |  | 7.88 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.np : 4*0,80*1,97 |  | 6.304 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.np : 3*0,8*1,97 |  | 4.728 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 5377.81 |  | 50281.45 |  | 0 |  | 0 |  | 22.05 |  |  |  |  | 134.55 |  |  |  |  | DIL
28 | 970031160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm | m | 3.6 |  | 0 | 1059.3 | 3813.48 | 1620.7 | 5834.52 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00214 | 0.01 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 4 | 14.4 |  |  |  |  | POL1_
|  | ST1 : 36*0,10 |  | 3.6 | [21 empty] | VV | 0
29 | 970051160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm | m | 1.32 |  | 0 | 1185.1 | 1564.33 | 1879.9 | 2481.47 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00287 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 4.6 | 6.07 |  |  |  |  | POL1_
|  | ST7 : 6*0,22 |  | 1.32 | [21 empty] | VV | 0
30 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 75.78 |  | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 4758.98 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 3.49 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.26 | 19.7 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz legenda místností,omítky od 1,80m po 2,30m : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.np : ((1,58*2+1,65)*0,50-0,60*0,50)*12 |  | 25.26 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.np : ((1,58*2+1,65)*0,50-0,60*0,50)*12 |  | 25.26 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.np : ((1,58*2+1,65)*0,50-0,60*0,50)*12 |  | 25.26 | [21 empty] | VV | 0
31 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 272.808 |  | 0 | 0 | 0 | 80.3 | 21906.48 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 18.55 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.3 | 81.84 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [23 empty] | SPI
|  | vč otlučení podkaldní omítky až na zdivu | [23 empty] | POP
|  | viz legenda místností,pouze na ponechaných zdech,ozn.B4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.np : ((1,58*2+1,65)*1,80-0,60*1,80)*12 |  | 90.936 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.np : ((1,58*2+1,65)*1,80-0,60*1,80)*12 |  | 90.936 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.np : ((1,58*2+1,65)*1,80-0,60*1,80)*12 |  | 90.936 | [21 empty] | VV | 0
32 | AP97205 | Vybourání otvorů stropy pl. do 0,09 m2, tl. 22 cm,odvoz a likvidace suti, vč zpětného zapravení | kus | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 9000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.418 | 12.54 |  |  |  |  | POL1_
|  | ST4 : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | ST5 : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | ST6 : 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
|  | ST8 : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
33 | ozn ST2 | Vrtání jádrové v SDK příčce pr.160mm,odvoz a likvidace suti, podrobněji Výpis výrobků a skladeb (Stavební úpravy) | m | 4.5 |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 3600 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | ST2 : 36*0,125 |  | 4.5 | [21 empty] | VV | 0
34 | ozn ST3 | Vrtání jádrové v SDK příčce pr.125mm,odvoz a likvidace suti, podrobněji Výpis výrobků a skladeb (Stavební úpravy) | m | 4.5 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 2700 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | ST3 : 36*0,125 |  | 4.5 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 54438.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 179.37 |  |  |  |  | DIL
35 | 999281148R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením | t | 56.9441 |  | 0 | 0 | 0 | 956 | 54438.56 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 3.15 | 179.37 |  |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [23 empty] | SPI
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 114948.54 |  | 66870.58 |  | 0 |  | 1.26 |  | 0 |  |  |  |  | 181.63 |  |  |  |  | DIL
36 | 711212000R00 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky | m2 | 278.352 |  | 0 | 9.61 | 2674.96 | 32.79 | 9127.16 | 15 | 0 | 0.00021 | 0.06 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.095 | 26.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | skladba S2,podlahy : 2,57*36 |  | 92.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | vytažení na stěny : ((1,58+1,65)*2*0,20-0,60*0,20)*36 |  | 42.192 | [21 empty] | VV | 0
|  | pod obklady kolem sprch : 0,95*2*(2,30-0,20)*36 |  | 143.64 | [21 empty] | VV | 0
37 | 711212002R00 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti | m2 | 278.352 |  | 0 | 222.15 | 61835.9 | 142.35 | 39623.41 | 15 | 0 | 0.00368 | 1.02 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.385 | 107.17 |  |  |  |  | POL1_
|  | skladba S2,podlahy : 2,57*36 |  | 92.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | vytažení na stěny : ((1,58+1,65)*2*0,20-0,60*0,20)*36 |  | 42.192 | [21 empty] | VV | 0
|  | kolem vaniček : (0,95*2)*(2,30-0,20)*36 |  | 143.64 | [21 empty] | VV | 0
38 | 711212601R00 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 120 mm | m | 286.56 |  | 0 | 99.33 | 28464 | 40.67 | 11654.4 | 15 | 0 | 0.00032 | 0.09 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.11 | 31.52 |  |  |  |  | POL1_
|  | styk dlažba a obklad : ((1,65+1,58)*2-0,80)*36 |  | 203.76 | [21 empty] | VV | 0
|  | roh kolem vaničky : 2,30*36 |  | 82.8 | [21 empty] | VV | 0
39 | 711212602R00 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna | kus | 216 |  | 0 | 101.73 | 21973.68 | 24.77 | 5350.32 | 15 | 0 | 0.00043 | 0.09 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.067 | 14.47 |  |  |  |  | POL1_
|  | vnitřní,vnější koupelen : 6*36 |  | 216 | [21 empty] | VV | 0
40 | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m | t | 1.2674 |  | 0 | 0 | 0 | 880 | 1115.29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.598 | 2.03 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [23 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1877410.8 |  | 0 |  | 0 |  | 6.45 |  |  |  |  | 46.08 |  |  |  |  | DIL
41 | 766662811R00 | Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových | kus | 108 |  | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 3898.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.19 | 800-766 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.11 | 11.88 |  |  |  |  | POL1_
|  | ozn B8 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.np : 3*12 |  | 36 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.np : 3*12 |  | 36 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.np : 3*12 |  | 36 | [21 empty] | VV | 0
42 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mnm | kus | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 312 | 11232 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 6.26 | 800-766 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.95 | 34.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | ozn.B5,vč skřínky nad sporákem : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.-3.np : 12*3 |  | 36 | [21 empty] | VV | 0
43 | O/1 | Kuchyňslá linka dl.2400 vč spotřebičů - dodávka mmontáž,přesun, podrobněji Výpis výrobků a skladeb (Ostatní výrobky) | ks | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 40000 | 720000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | O/1 : 18 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
44 | O/2 | Kuchyňslá linka dl.2400 vč spotřebičů - dodávka mmontáž,přesun, podrobněji Výpis výrobků a skladeb (Ostatní výrobky) | ks | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 40000 | 720000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | O/2 : 18 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
45 | R76619 | Oprava dveřního prahu vstupních dveří - přebroušení,lakování | ks | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 130 | 4680 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
46 | T/1a | Dveře vnitřní 1kř 800/1970,DTD deska,HPL šedá,kování,zámek,vložka - dodávka,montáž,přesun hmot, podrobněji Výpis výrobků a skladeb (truhlářské výrobky) | ks | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 3600 | 129600 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | T/1a : 36 |  | 36 | [21 empty] | VV | 0
47 | T/1b | Dveře vnitř1kř 800/1970,DTD deska,HPL šedá,kování,zámek,vložka,větrací mřížka - dodávka,montáž,přesu, podrobněji Výpis výrobků a skladeb (truhlářské výrobky) | ks | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 4000 | 144000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
48 | T/2 | Dveře vnitř1kř 600/1970,DTD deska,HPL šedá,kování,zámek,vložka,větrací mřížka - dodávka,montáž,přesu, podrobněji Výpis výrobků a skladeb (truhlářské výrobky) | ks | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 4000 | 144000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | T/2 : 36 |  | 36 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 57580.29 |  | 44116.68 |  | 0 |  | 1.96 |  | 0 |  |  |  |  | 118.05 |  |  |  |  | DIL
49 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 67.32 |  | 0 | 20.58 | 1385.45 | 18.72 | 1260.23 | 15 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.05 | 3.37 |  |  |  |  | POL1_
|  | skladba S2 : 2,57*36 |  | 92.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet pod vaničkou : -0,70*36 |  | -25.2 | [21 empty] | VV | 0
50 | 771575118R00 | Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 67.32 |  | 0 | 103.85 | 6991.18 | 504.15 | 33939.38 | 15 | 0 | 0.00693 | 0.47 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.3466 | 90.65 |  |  |  |  | POL1_
|  | skladba S2 : 2,57*36 |  | 92.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet pod vaničkou : -0,70*36 |  | -25.2 | [21 empty] | VV | 0
51 | 771577113R00 | Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm | m | 21.6 |  | 0 | 173.33 | 3743.93 | 56.17 | 1213.27 | 15 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.15 | 3.24 |  |  |  |  | POL1_
|  | H/1 : 36*0,60 |  | 21.6 | [21 empty] | VV | 0
52 | 771578011RT1 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 232.56 |  | 0 | 13.02 | 3027.93 | 25.88 | 6018.65 | 15 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.07 | 16.28 |  |  |  |  | POL1_
|  | styk dlažba a obklad : (1,65+1,58)*2*36 |  | 232.56 | [21 empty] | VV | 0
53 | 771579791R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě | m2 | 67.32 |  | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 753.98 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.03 | 2.02 |  |  |  |  | POL1_
|  | skladba S2 : 2,57*36 |  | 92.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet pod vaničkou : -0,70*36 |  | -25.2 | [21 empty] | VV | 0
54 | 771579795R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 67.32 |  | 0 | 19.8 | 1332.94 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0.05 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | skladba S2 : 2,57*36 |  | 92.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet pod vaničkou : -0,70*36 |  | -25.2 | [21 empty] | VV | 0
55 | 597642070R | dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér | m2 | 74.052 |  | 0 | 555 | 41098.86 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 1.42 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 67,32*1,1 |  | 74.052 | [21 empty] | VV | 0
56 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | t | 1.9687 |  | 0 | 0 | 0 | 473 | 931.17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.265 | 2.49 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 630613.79 |  | 271863.4 |  | 0 |  | 4.2 |  | 0.94 |  |  |  |  | 706.32 |  |  |  |  | DIL
57 | 776401800RT1 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady | m | 939 |  | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 9483.9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.035 | 32.87 |  |  |  |  | POL1_
|  | cca : 939 |  | 939 | [21 empty] | VV | 0
58 | 776421200R00 | Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových soklová lišta | m | 1093.68 |  | 0 | 11.71 | 12806.99 | 33.39 | 36517.98 | 15 | 0 | 5e-05 | 0.05 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.088 | 96.24 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.np : ((3,47+4,15)*2-0,80+(3,58+2,44)*2-0,80+(1,81+1,65)*2-0,8*2-0,60-0,80+2*0,45)*3 |  | 91.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | ((3,39+4,15)*2-0,80+(3,56+2,44)*2-0,80+(1,79+1,65)*2-0,80*2-0,60-0,80+2*0,45)*3 |  | 90.78 | [21 empty] | VV | 0
|  | ((3,47+4,15)*2-0,80+(3,58+2,44)*2-0,80+(1,81+1,65)*2-0,8*2-0,60-0,80+2*0,45)*3 |  | 91.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | ((3,39+4,15)*2-0,80+(3,56+2,44)*2-0,80+(1,79+1,65)*2-0,80*2-0,60-0,80+2*0,45)*3 |  | 90.78 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 364.56 | [21 empty] | VV | 1
|  | 2+3.np : 364,56*2 |  | 729.12 | [21 empty] | VV | 0
59 | 776511810R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 939.28 |  | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 28554.11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.94 | 800-775 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.105 | 98.62 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz legenda místností,ozn.B1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.np : 14,40+8,69+3,35+3,38+8,64+14,07+14,11+8,61+3,31+3,34+8,63+13,86 |  | 104.39 | [21 empty] | VV | 0
|  | 13,76+8,67+3,35+3,34+8,66+14,44+14,40+8,69+3,36+3,33+8,64+14,07 |  | 104.71 | [21 empty] | VV | 0
|  | 14,11+8,62+3,31+3,34+8,65+13,86+13,80+8,77+3,42+3,41 |  | 81.29 | [21 empty] | VV | 0
|  | 8,67+14,44 |  | 23.11 | [21 empty] | VV | 0
[26 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 313.5 | [21 empty] | VV | 1
|  | 2.np : 14,40+8,69+3,36+3,33+8,64+14,07+14,11+8,61+3,31+3,34+8,66+13,86 |  | 104.38 | [21 empty] | VV | 0
|  | 13,76+8,65+3,35+3,36+8,71+14,40+14,40+8,69+3,36+3,33+8,64 |  | 90.65 | [21 empty] | VV | 0
|  | 14,07+14,08+8,61+3,31+3,34+8,65+13,66+13,96+8,65+3,36 |  | 91.69 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3,36+8,71+14,40 |  | 26.47 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 313.19 | [21 empty] | VV | 1
|  | 3.np : 14,40+8,69+3,36+3,33+8,64+14,07+14,11+8,61+3,31+3,34+8,66 |  | 90.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | 13,86+13,76+8,65+3,35+3,36+8,71+14,40+14,40+8,69+3,36 |  | 92.54 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3,33+8,64+14,07+12,07+9,88+3,31+3,34+10,71+11,74 |  | 77.09 | [21 empty] | VV | 0
|  | 13,96+8,65+3,36+3,36+8,71+14,40 |  | 52.44 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 312.59 | [21 empty] | VV | 1
60 | 776521100RT1 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, | m2 | 940.05 |  | 0 | 65.13 | 61225.46 | 144.37 | 135715.02 | 15 | 0 | 0.00025 | 0.24 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.38 | 357.22 |  |  |  |  | POL1_
|  | skladba S1,1.np : 14,40+8,69+3,35+3,38+8,64+14,07+14,11+8,61+3,31+3,34+8,63+13,86+13,76 |  | 118.15 | [21 empty] | VV | 0
|  | 8,67+3,35+3,34+8,66+14,44+14,40+8,69+3,36+3,33+8,64+14,07 |  | 90.95 | [21 empty] | VV | 0
|  | 14,11+8,62+3,31+3,34+8,65+13,86+13,80+8,77+3,42+3,41+8,67+14,44 |  | 104.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 313.5 | [21 empty] | VV | 1
|  | 2.np : 14,40+8,69+3,36+3,33+8,64+14,07+14,11+8,61+3,31+3,34+8,66+13,86 |  | 104.38 | [21 empty] | VV | 0
|  | 13,76+8,65+3,35+3,36+8,71+14,40+14,40+8,69+3,36+3,33+8,64 |  | 90.65 | [21 empty] | VV | 0
|  | 14,07+14,08+8,61+3,31+3,34+8,65+13,66+13,96+8,65+3,36 |  | 91.69 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3,36+8,71+14,40 |  | 26.47 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 313.19 | [21 empty] | VV | 1
|  | 3.np : 14,40+8,69+3,36+3,33+8,64+14,07+14,11+8,61+3,31+3,34+8,66 |  | 90.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | 13,86+13,76+8,65+3,35+3,36+8,71+14,40+14,40+8,69+3,36 |  | 92.54 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3,33+8,64+14,07+14,11+8,58+3,31+3,34+8,62+13,86 |  | 77.86 | [21 empty] | VV | 0
|  | 13,96+8,65+3,36+3,36+8,71+14,40 |  | 52.44 | [21 empty] | VV | 0
61 | 776994111RT1 | Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců | m | 940.05 |  | 0 | 10.01 | 9409.9 | 29.69 | 27910.08 | 15 | 0 | 4e-05 | 0.04 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.0782 | 73.51 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz výměra PVC : 940,05 |  | 940.05 | [21 empty] | VV | 0
62 | 776101121R0X | Provedení penetrace podkladu, vč dodávky penetrační hmoty | m2 | 940.05 |  | 0 | 0 | 0 | 34 | 31961.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.046 | 43.24 |  |  |  |  | POL1_
|  | skladba S1,1.np : 14,40+8,69+3,35+3,38+8,64+14,07+14,11+8,61+3,31+3,34+8,63+13,86+13,76 |  | 118.15 | [21 empty] | VV | 0
|  | 8,67+3,35+3,34+8,66+14,44+14,40+8,69+3,36+3,33+8,64+14,07 |  | 90.95 | [21 empty] | VV | 0
|  | 14,11+8,62+3,31+3,34+8,65+13,86+13,80+8,77+3,42+3,41+8,67+14,44 |  | 104.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 313.5 | [21 empty] | VV | 1
|  | 2.np : 14,40+8,69+3,36+3,33+8,64+14,07+14,11+8,61+3,31+3,34+8,66+13,86 |  | 104.38 | [21 empty] | VV | 0
|  | 13,76+8,65+3,35+3,36+8,71+14,40+14,40+8,69+3,36+3,33+8,64 |  | 90.65 | [21 empty] | VV | 0
|  | 14,07+14,08+8,61+3,31+3,34+8,65+13,66+13,96+8,65+3,36 |  | 91.69 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3,36+8,71+14,40 |  | 26.47 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 313.19 | [21 empty] | VV | 1
|  | 3.np : 14,40+8,69+3,36+3,33+8,64+14,07+14,11+8,61+3,31+3,34+8,66 |  | 90.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | 13,86+13,76+8,65+3,35+3,36+8,71+14,40+14,40+8,69+3,36 |  | 92.54 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3,33+8,64+14,07+14,11+8,58+3,31+3,34+8,62+13,86 |  | 77.86 | [21 empty] | VV | 0
|  | 13,96+8,65+3,36+3,36+8,71+14,40 |  | 52.44 | [21 empty] | VV | 0
63 | 28342451R | lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 11,8 mm; h = 58,0 mm; 9 barev | m | 1170.2269 |  | 0 | 62.8 | 73490.25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0005 | 0.59 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 1093,67*1,07 |  | 1170.2269 | [21 empty] | VV | 0
64 | 28412285X | Podlahovina Vinyl tl.2mm | m2 | 1052.6249 |  | 0 | 450 | 473681.19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00312 | 3.28 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 940,05*1,03 |  | 968.2515 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1170,2269*0,07*1,03 |  | 84.3734 | [21 empty] | VV | 0
65 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m | t | 4.1966 |  | 0 | 0 | 0 | 410 | 1720.61 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.102 | 4.62 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 78588.18 |  | 149015.96 |  | 0 |  | 5.57 |  | 0 |  |  |  |  | 383.38 |  |  |  |  | DIL
66 | 777531023R00 | Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 3 mm | m2 | 940.05 |  | 0 | 83.6 | 78588.18 | 155.4 | 146083.77 | 15 | 0 | 0.00593 | 5.57 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.4 | 376.02 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně penetrace podkladu | [23 empty] | SPI
|  | včetně penetrace podkladu | [23 empty] | POP
|  | skladba S1,1.np : 14,40+8,69+3,35+3,38+8,64+14,07+14,11+8,61+3,31+3,34+8,63+13,86+13,76 |  | 118.15 | [21 empty] | VV | 0
|  | 8,67+3,35+3,34+8,66+14,44+14,40+8,69+3,36+3,33+8,64+14,07 |  | 90.95 | [21 empty] | VV | 0
|  | 14,11+8,62+3,31+3,34+8,65+13,86+13,80+8,77+3,42+3,41+8,67+14,44 |  | 104.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 313.5 | [21 empty] | VV | 1
|  | 2.np : 14,40+8,69+3,36+3,33+8,64+14,07+14,11+8,61+3,31+3,34+8,66+13,86 |  | 104.38 | [21 empty] | VV | 0
|  | 13,76+8,65+3,35+3,36+8,71+14,40+14,40+8,69+3,36+3,33+8,64 |  | 90.65 | [21 empty] | VV | 0
|  | 14,07+14,08+8,61+3,31+3,34+8,65+13,66+13,96+8,65+3,36 |  | 91.69 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3,36+8,71+14,40 |  | 26.47 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 313.19 | [21 empty] | VV | 1
|  | 3.np : 14,40+8,69+3,36+3,33+8,64+14,07+14,11+8,61+3,31+3,34+8,66 |  | 90.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | 13,86+13,76+8,65+3,35+3,36+8,71+14,40+14,40+8,69+3,36 |  | 92.54 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3,33+8,64+14,07+14,11+8,58+3,31+3,34+8,62+13,86 |  | 77.86 | [21 empty] | VV | 0
|  | 13,96+8,65+3,36+3,36+8,71+14,40 |  | 52.44 | [21 empty] | VV | 0
67 | 998777102R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m | t | 5.5745 |  | 0 | 0 | 0 | 526 | 2932.19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.321 | 7.36 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 346795.05 |  | 282088.62 |  | 0 |  | 12.83 |  | 0 |  |  |  |  | 686.45 |  |  |  |  | DIL
68 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 491.688 |  | 0 | 20.58 | 10118.94 | 18.72 | 9204.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.05 | 24.58 |  |  |  |  | POL1_7
|  | koupelna 1-3.np : ((1,58+1,65)*2*2,30-0,60*2,00)*36 |  | 491.688 | [21 empty] | VV | 0
69 | 781419706R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 491.688 |  | 0 | 28.6 | 14062.28 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00011 | 0.05 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | koupelna 1-3.np : ((1,58+1,65)*2*2,30-0,60*2,00)*36 |  | 491.688 | [21 empty] | VV | 0
70 | 781419707RT1 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně | m | 685.08 |  | 0 | 9.7 | 6645.28 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | spáry rohy : 2,30*4*36 |  | 331.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | kolem vany : (1,60+2*0,80)*36 |  | 115.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | kolem umyvadla : 0,60*36 |  | 21.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | kolem WC : 0,50*36 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
|  | předstěny : (0,70+0,13)*36 |  | 29.88 | [21 empty] | VV | 0
|  | podél zárubní : (2*2,00+0,70)*36 |  | 169.2 | [21 empty] | VV | 0
71 | 781475120R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 491.688 |  | 0 | 93.54 | 45992.5 | 486.46 | 239186.54 | 15 | 0 | 0.00535 | 2.63 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.288 | 633.29 |  |  |  |  | POL1_7
|  | koupelna 1-3.np : ((1,58+1,65)*2*2,30-0,60*2,00)*36 |  | 491.688 | [21 empty] | VV | 0
72 | 781320111RXX | Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm, vč lepidla a spárovací hmoty | m | 25.2 |  | 0 | 0 | 0 | 183.5 | 4624.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 17/ I | 0.49 | 12.35 |  |  |  |  | POL1_
|  | předstěna WC : 0,70*36 |  | 25.2 | [21 empty] | VV | 0
73 | R78119 | Kamenický roh - příplatek | m | 76.68 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 23004 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | mj je metr délky hrany : | [23 empty] | VV | 0
|  | předstěna WC : 1,30*36+(0,13+0,70)*36 |  | 76.68 | [21 empty] | VV | 0
74 | 597813746R | obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat | m2 | 521.1893 |  | 0 | 518 | 269976.05 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.01943 | 10.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 491,688*1,06 |  | 521.1893 | [21 empty] | VV | 0
75 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t | 12.8319 |  | 0 | 0 | 0 | 473 | 6069.48 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.265 | 16.23 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 7514.02 |  | 40289.9 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 129.04 |  |  |  |  | DIL
76 | 783222100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, | m2 | 14.4 |  | 0 | 22.97 | 330.77 | 97.03 | 1397.23 | 15 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.287 | 4.13 |  |  |  |  | POL1_
|  | nové zárubně : 12*1,20 |  | 14.4 | [21 empty] | VV | 0
77 | 783226100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, | m2 | 14.4 |  | 0 | 7.8 | 112.32 | 45.5 | 655.2 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.156 | 2.25 |  |  |  |  | POL1_
|  | nové zárubně : 12*1,20 |  | 14.4 | [21 empty] | VV | 0
78 | 783950010RAB | Opravy nátěrů kovových stavebních doplňkových konstrukcí opálení, odmaštění, 1 x krycí nátěr, 1 x email | m2 | 148.8 |  | 0 | 44.81 | 6667.73 | 242.19 | 36037.87 | 15 | 0 | 0.00061 | 0.09 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.781 | 116.21 |  |  |  |  | POL2_
|  | vstup-zárubně : 36*1,20 |  | 43.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | ponechané zárubně : (36*3-12)*1,10 |  | 105.6 | [21 empty] | VV | 0
79 | 783950030RAB | Opravy nátěrů truhlářských výrobků , oškrábání, tmelení, 2 x krycí nátěr, 1 x email | m2 | 7.2 |  | 0 | 56 | 403.2 | 305.5 | 2199.6 | 15 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.896 | 6.45 |  |  |  |  | POL2_
|  | prah vstupních dveří : 0,20*36 |  | 7.2 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 42912.13 |  | 371328.58 |  | 0 |  | 1.42 |  | 0 |  |  |  |  | 1051.75 |  |  |  |  | DIL
80 | 784111701R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 630.438 |  | 0 | 2.32 | 1462.62 | 11.58 | 7300.47 | 15 | 0 | 5e-05 | 0.03 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.03248 | 20.48 |  |  |  |  | POL1_
|  | podhledy,koupelna+WC : 2,57*36 |  | 92.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | instalační předstěny : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.np : 1,65*(2,63-2,30)*12 |  | 6.534 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.np : 1,65*(2,63-2,30)*12 |  | 6.534 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.np : 1,65*(2,46-2,30)*12 |  | 3.168 | [21 empty] | VV | 0
|  | SDK příčky : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.np : (2,63*(2,45*4+4,15*2)-0,80*1,97*2)*2 |  | 88.902 | [21 empty] | VV | 0
|  | (2,63*(2,45*3+4,15*3)-0,80*1,97*3)*2 |  | 94.692 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.np : (2,63*(2,45*4+4,15*2)-0,80*1,97*2)*2 |  | 88.902 | [21 empty] | VV | 0
|  | (2,63*(2,45*4+4,15*2)-0,80*1,97*2)*2 |  | 88.902 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.np : 2,46*(2,45*6)*2 |  | 72.324 | [21 empty] | VV | 0
|  | (2,46*(2,45*3+4,15*3)-0,80*1,97*3)*2 |  | 87.96 | [21 empty] | VV | 0
81 | 784115712R00 | Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádrokarton, , bílé, dvojnásobné | m2 | 630.438 |  | 0 | 14.52 | 9153.96 | 36.38 | 22935.33 | 15 | 0 | 0.0003 | 0.19 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.10191 | 64.25 |  |  |  |  | POL1_
|  | podhledy,koupelna+WC : 2,57*36 |  | 92.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | instalační předstěny : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.np : 1,65*(2,63-2,30)*12 |  | 6.534 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.np : 1,65*(2,63-2,30)*12 |  | 6.534 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.np : 1,65*(2,46-2,30)*12 |  | 3.168 | [21 empty] | VV | 0
|  | SDK příčky : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.np : (2,63*(2,45*4+4,15*2)-0,80*1,97*2)*2 |  | 88.902 | [21 empty] | VV | 0
|  | (2,63*(2,45*3+4,15*3)-0,80*1,97*3)*2 |  | 94.692 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2.np : (2,63*(2,45*4+4,15*2)-0,80*1,97*2)*2 |  | 88.902 | [21 empty] | VV | 0
|  | (2,63*(2,45*4+4,15*2)-0,80*1,97*2)*2 |  | 88.902 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3.np : 2,46*(2,45*6)*2 |  | 72.324 | [21 empty] | VV | 0
|  | (2,46*(2,45*3+4,15*3)-0,80*1,97*3)*2 |  | 87.96 | [21 empty] | VV | 0
82 | 784950030RA0 | Oprava maleb z malířských směsí | m2 | 4626.869 |  | 0 | 6.98 | 32295.55 | 73.72 | 341092.78 | 15 | 0 | 0.00026 | 1.2 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.209 | 967.02 |  |  |  |  | POL2_
|  | Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem. | [23 empty] | SPI |  | Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem.
|  | malby na ponechaných kcích : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.np-3.np : (7,13+4,15)*2*2,63*36+(1,81+1,65)*2*2,63*36 |  | 2791.1664 | [21 empty] | VV | 0
|  | -11*1,65*2,63*2 |  | -95.469 | [21 empty] | VV | 0
|  | stropy : 940,05 |  | 940.05 | [21 empty] | VV | 0
|  | nad obklady v koupelnách : (1,58*2+1,65)*(2,63-2,30)*36 |  | 57.1428 | [21 empty] | VV | 0
|  | společné prostory-stropy : 83,54+14,41+83,49+13,99+83,49+13,99 |  | 292.91 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny : 35,68*2*(2,63+2,63+2,46) |  | 550.8992 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5,84*2*(2,63+2,63+2,46) |  | 90.1696 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 105480.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 452.54 |  |  |  |  | DIL
83 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 80.6006 |  | 0 | 0 | 0 | 111.5 | 8986.97 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.164 | 13.22 |  |  |  |  | POL8_
84 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 53.7284 |  | 0 | 0 | 0 | 261 | 14023.11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.933 | 50.13 |  |  |  |  | POL8_
85 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 26.8642 |  | 0 | 0 | 0 | 157.5 | 4231.11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.653 | 17.54 |  |  |  |  | POL8_
86 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 80.6006 |  | 0 | 0 | 0 | 177 | 14266.31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.47 | 118.48 |  |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [23 empty] | POP
87 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1128.4088 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 16926.13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
88 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 80.6006 |  | 0 | 0 | 0 | 227.5 | 18336.64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 2.826 | 227.78 |  |  |  |  | POL8_
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [23 empty] | POP
89 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 241.8019 |  | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 6141.77 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.105 | 25.39 |  |  |  |  | POL8_
90 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 80.6006 |  | 0 | 0 | 0 | 280 | 22568.18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END