DĚTSKÉ HŘIŠTĚ PŘI ZŠ HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ, BRNO - ŘEČKOVICE

            - Dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Květen 2019                                            			souprava čís.:

Vypracoval: Jana Martinková, David Kotlán				příloha čís.: 		A

A.1. Identifikační údaje	3

A.1.1.	Údaje o stavbě	3

A.1.2. Údaje o stavebníkovi	4

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace	4

a)	jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),	4

b) 	jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,	4

c) 	jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.	4

A.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ	5

A.3. seznam vstupních podkladů	5

# A.1. Identifikační údaje

## A.1.1.	Údaje o stavbě

Název stavby:	DĚTSKÉ HŘIŠTĚ PŘI ZŠ HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ, BRNO - ŘEČKOVICE

Místo stavby:	Brno, Katastrální území Řečkovice (611646), p.č. 4862/1

Majitel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno

Stavebník a provozovatel:	Městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora

Předmět dokumentace:

Předmětem této projektové dokumentace je vybudování nového dětského hřiště na místě stávajícího hřiště u ZŠ na Horáckém náměstí, Brno - Řečkovice a obnova stávající příjezdové komunikace a vybudování zpevněných ploch okolo hřiště.

Na místě stavby (parc.č. 4862/1, k.ú. Řečkovice) se v současné době nachází asfaltové hřiště, které má krycí vrstvu asfaltu místy popraskanou a v puklinách mezi asfaltem prorůstají trsy trávy. Na hranicích hřiště jsou umístěné ocelové konstrukce pro uchycení basketbalových košů. Na okrajích asfaltového hřiště, přibližně ve středu, jsou umístěny dvě ocelové tyče zabudované v betonových patkách, sloužící pro uchycení hrací sítě. Při dlouhém straně hřiště, sousedící s přiléhajícím parkem, jsou osazeny betonové obruby, vymezující hranu hřiště. Ostatní hrany hřiště jsou volně přecházející k okolnímu terénu porostlého trávou. Mezi hřištěm a stávající komunikací je pás trávy, při kraji silnice jsou volně osazené betonové dlaždice. Při protější hranici jsou osazené vzrostlé jehličnaté stromy (smrky), které narušují ráz okolní krajiny. V blízkosti hřiště, u garáže, jsou v trávě umístěny ocelové konstrukce, které připomínají hrazdu a bradla. Avšak vzhledem k okolní zeleni působí skrytým dojmem. Prefa-garáž vykazuje patrné známky stáří, oplechování, oprýskaná omítka, olámaná garážová vrata. Příjezdová obslužná komunikace má povrchovou vrstvu značně opotřebenou a popraskanou, což je důsledkem nestejnorodé podkladní vrstvy. V kraji komunikace při hranici s asfaltovým hřištěm je osazena kanalizační vpusť, která je propadlá a obrostlá travou. Prostory kolem hřiště jsou obehnány drátěným plotem s ocelovými sloupky, který vykazuje známky opotřebení stářím, místy je plot vyvrácený od vzrostlých stromů.

V rámci projektu je navrženo:

- Demontáž stávajícího oplocení

- Demolice stávající asfaltové plochy hřiště vč. konstrukcí pro koše a síť

- Kácení zeleně – stromy, které byly vysázeny na podélné hranici stávajícího hřiště

- Víceúčelové klecové sportoviště – sportovní plocha oplocená klecovým systémem

- Workoutové hřiště

- Dlážděné plochy a chodníky umístěné do systémového podkladu

- Dubové trámy pro sezení mezi sportovišti

- Komunikace a zpevněné plochy

Fotodokumentace stávajícího stavu:

## A.1.2. Údaje o stavebníkovi

Stavebník a provozovatel:

Městská část Brno – Řečkovice a Mokrá Hora

Palackého nám. 11

621 00  Brno

IČO: 44992785

Datová schránka: py6bvvq

## A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace

### a)	jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

Atelier WIK,  s.r.o.

Kontaktní osoba: Ing. arch. Vít Vencour

Rosického nám. 6, 616 00  Brno

Společnost je zapsána v OR u KOS v Brně, oddíl C, vložka 14568

IČ:	60699981

DIČ:	CZ60699981

Bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu:	4060029364/6800

ID datové schránky:	davnyhq

### b) 	jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. arch. Vít Vencour	541 244 181	603 164 533		vencour@wik.cz

ČKA: 1654, VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0)

### c) 	jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Zpracovatelé:

Hlavní inženýr projektu	Ing. arch. David Kotlán	777 831 007			kotlan@wik.cz

Autor návrhu		Ing. arch. Vít Vencour	603 164 533			vencour@wik.cz

ČKA: 1654, VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0)

Dopravní řešení		Ing. Milan Zezula					milan.zezula@gmail.com

ČKAIT: 1001795, Dopravní stavby

Inventarizace zeleně	Ing. Magdalena Mikšíková

# A.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba je členěna do následujících stavebních objektů:

SO 01	Příprava území

V rámci této části bude odstraněno veškeré vybavení hřiště, ocelové konstrukce hrazdy a bradel, části stávající oplocení.  Dále dojde k vykácení části stromů a odebrání povrchů asfaltového hřiště a přiléhající komunikace a zpevněných povrchů podél budovy školy.

SO 02	Víceúčelové klecové sportoviště

Realizace víceúčelového hřiště včetně finálního povrchu hřiště a podkladních vrstev. Dále realizace klecové konstrukce okolo hřiště a jeho vybavení.

SO 03	Workoutové hřiště

Realizace workoutového hřiště včetně finálního povrchu hřiště a podkladních vrstev. Osazení jeho vybavení.

SO 04	 Zpevněné plochy

Tato část dokumentace řeší opravu a úpravu zpevněných ploch v areálu ZŠ v souvislosti s výstavbou nových hřišť.

SO 05	Vsakování

V této části je řešena realizace vsakovacích ploch po herními plochami a zpevněnými části okolo nich.

SO 06	Ostatní vybavení

Vybavení areálu novou vjezdovou závorou, části nového oplocení s bránou a sedacími hranoly.

SO 07	Přeložka slaboproudu

Řeší samostatně UPC ČR s.r.o

SO 08	Sadové úpravy

Jedná se zatravnění ploch dotčených stavbou, a to zejména travnatých ploch v okolí nově vybudovaných hřišť. Dále ploch využitých pro zařízení staveniště a manipulační plochy. Plochy využité pro příjezdovou cestu budou po dokončení stavebních prací upraveny do původního stavu.

# A.3. seznam vstupních podkladů

Jako vstupní podklad pro vypracování projektové dokumentace slouží:

- geologická rešerše lokality

- geodetické zaměření lokality

- prohlídka místa stavby a zmapování stávajícího stavu území

- trasy průběhů stávajících inženýrských sítí

- jednání s investorem a stanovení jeho požadavků

Brno, červen 2019					Vypracoval: Jana Martinková, David Kotlán