## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 110/2023 | REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY ZŠ NOVOMĚSTSKÁ 21, BRNO
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | SO 01 | Hlavní objekt |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Bourací práce |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 02 | Nové kce |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 110/2023 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY ZŠ NOVOMĚSTSKÁ 21, BRNO
#POPO | Popis objektu: SO 01 - Hlavní objekt
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Bourací práce
#POPR | Popis rozpočtu: 02 - Nové kce
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 900 | HZS |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 714 | Izolace akustické a protiotřesové |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 736 | Podlahové vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 769 | Otvorové prvky z hliníku |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 110/2023 | REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY ZŠ NOVOMĚSTSKÁ 21, BRNO | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | Hlavní objekt | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Bourací práce | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0.41 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 317940911RAA | Překlady z ocelových válcovaných profilů včetně dodávky ocelových prvků osazení válcovaných profilů dodatečně včetně vysekání drážky a dodávky profilů, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 160 mm; b = 74 mm; s = 6,3 mm; t = 9,5 mm | t | 0.11232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0971 | 0.12 | 3.6309 | 0.41 | AP-HSV | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 3xI140 : 2,6*3*14,4/1000 |  | 0.11232 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 164.3 |  |  |  |  | 436.23 | [6 empty] | DIL
2 | 965042141RT4 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 60.243 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 132.53 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 4.655 | 280.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P1 : 301,83*0,1 |  | 30.183 | [23 empty] | VV | 0
|  | P3 : 300,6*0,1 |  | 30.06 | [23 empty] | VV | 0
SPU
3 | 965081713R00 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.07 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 0.147 | 0.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [25 empty] | SPI
|  | UT : 3,6 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
4 | 965081813RT2 | Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 139.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 9.79 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 0.15 | 20.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [25 empty] | SPI
|  | P5 : 139,84 |  | 139.84 | [23 empty] | VV | 0
SPU
5 | 965081702R00 | Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm | m | 80.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.03 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 0.07 | 5.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P5 : 80,5 |  | 80.5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
6 | 965081802R00 | Soklíků z dlažeb keramických tloušťky nad 10 mm, výšky do 150 mm | m | 80.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00824 | 0.66 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 0.09 | 7.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P5 : 80,5 |  | 80.5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
7 | 968071125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 0.08 | 0.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
|  | P16 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
8 | 968083033R00 | Vybourání plastových výplní otvorů plastových stěn , nad 4 m2 | m2 | 230.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.11 | 0.055 | 12.67 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 0.255 | 58.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P18 : 24*4,8*2 |  | 230.4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
9 | 970031080R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 80 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00904 | 0.01 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 2.45 | 2.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | UT : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
10 | 970031100R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm | m | 0.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01413 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 2.95 | 0.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | UT : 0,15 |  | 0.15 | [23 empty] | VV | 0
SPU
11 | 970031130R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm | m | 4.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0239 | 0.12 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 3.5 | 17.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P22 : 0,54*9 |  | 4.86 | [23 empty] | VV | 0
SPU
12 | 970041200R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 200 mm | m | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.07536 | 0.02 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 5.7 | 1.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | UT : 0,3 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
13 | 971033651R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm | m3 | 2.214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.8 | 3.99 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 3.608 | 7.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | P11 : 2*2,05*0,54 |  | 2.214 | [23 empty] | VV | 0
SPU
14 | 976085311R00 | Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.23 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 0.26 | 1.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P17 : 2+3 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
15 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 81.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 3.77 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 0.26 | 21.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P12 : 1,05*6,5*6*2 |  | 81.9 | [23 empty] | VV | 0
SPU
16 | 978059511R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.41 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 0.69 | 4.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [25 empty] | SPI
|  | trasy UT a EL : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
17 | 913 R00 | Hzs - Stavební dělník | h | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 1 | 6 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | P19 : 2*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | P20 : 1*2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 714 | Izolace akustické a protiotřesové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 1.12 |  |  |  |  | 70.67 | [6 empty] | DIL
18 | 714110801R00 | Demontáž akustických obkladů dřevěných panelů | m2 | 222.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0.17 | 0.00502 | 1.12 | 800-714 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 0.318 | 70.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P9 : 222,24 |  | 222.24 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  |  |  |  | 5.58 | [6 empty] | DIL
19 | 728415814R00 | Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,2 m2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0049 | 0.03 | 800-728 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 0.9295 | 5.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32.95 |  |  |  |  | 177.34 | [6 empty] | DIL
20 | 762522811R00 | Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm | m2 | 602.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 10.84 | 800-762 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 0.2 | 120.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P1 : 301,83 |  | 301.83 | [23 empty] | VV | 0
|  | P3 : 300,6 |  | 300.6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
21 | 762526811R00 | Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm | m2 | 631.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 22.11 | 800-762 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 0.09 | 56.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P3 : 300,6*2 |  | 601.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | P4 : 30,46 |  | 30.46 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.61 |  |  |  |  | 114.62 | [6 empty] | DIL
22 | 766411811R00 | Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 | m2 | 377.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 9.31 | 800-766 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 0.25 | 94.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P7 : 280,5 |  | 280.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | P8 : 89,7 |  | 89.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | P10 : 7,6 |  | 7.6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
23 | 766411822R00 | Demontáž obložení stěn podkladových roštů | m2 | 288.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 2.3 | 800-766 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 0.07 | 20.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P7 : 280,5 |  | 280.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | P10 : 7,6 |  | 7.6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0.88 |  |  |  |  | 78.78 | [6 empty] | DIL
24 | 767996801R00 | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 740 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.04 | 0.001 | 0.74 | 800-767 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 0.097 | 71.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P13 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dř. ribsol na ocel. kci : 20*5 |  | 100 | [23 empty] | VV | 0
|  | hlavní bask. koše : 4*30 |  | 120 | [23 empty] | VV | 0
|  | vedlejší bask. koše : 8*30 |  | 240 | [23 empty] | VV | 0
|  | šplhu na tyči a laně : 2*40+2*20 |  | 120 | [23 empty] | VV | 0
|  | kruhy : 4*30 |  | 120 | [23 empty] | VV | 0
|  | hrazda : 2*20 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
SPU
25 | 767996802R00 | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0.001 | 0.14 | 800-767 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 0.05 | 7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P15 : 70*2 |  | 140 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.28 |  |  |  |  | 126.17 | [6 empty] | DIL
26 | 775531800R00 | Demontáž parketových tabulí lepených včetně lišt a uložení sutě na hromady | m2 | 664.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 13.28 | 800-775 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 0.19 | 126.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P1 : 301,83 |  | 301.83 | [23 empty] | VV | 0
|  | P2 : 31,15 |  | 31.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | P3 : 300,6 |  | 300.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | P4 : 30,46 |  | 30.46 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48 |  |  |  |  | 103.12 | [6 empty] | DIL
27 | 776200810R00 | Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů lepených, bez podložky, z ploch přes 10 m2 | m | 48.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.02 | 800-775 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 0.08 | 3.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5*1,755+5*1,805+17*1,83 |  | 48.91 | [23 empty] | VV | 0
SPU
28 | 776200830RT1 | Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů odstranění hran scodišťových stupňů a uložení na hromady, , | m | 48.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.01 | 800-775 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 0.04 | 1.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
29 | 776511810RT1 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 122.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.12 | 800-775 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 0.105 | 12.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P6 : 122,2 |  | 122.2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
30 | 776511820RXX | Odstranění sportovnách gumových podlah, z ploch nad 20 m2 | m2 | 331.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.33 |  | Vlastní | RTS 23/ II | 0.255 | 84.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P3 : 300,6 |  | 300.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | P4 : 30,46 |  | 30.46 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 229.86 | [6 empty] | DIL
31 | 783201811R00 | Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním | m2 | 766.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 0.07 | 53.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P20 : 22*7,1+4*17,5+540 |  | 766.2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
32 | 783201831RT4 | Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí chemickými odstranovači | m2 | 766.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.07 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 0.23 | 176.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 445.3 | [6 empty] | DIL
33 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 224.6661 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 0.49 | 110.09 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
34 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 2471.3269 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
35 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 224.6661 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 0.942 | 211.64 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
36 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 1123.3304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 0.11 | 123.57 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
37 | 979990161R00 | Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů | t | 57.9639 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
38 | 979990163R00 | Poplatek za skládku za uložení, plast+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 12.5813 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
39 | 979990181R00 | Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů | t | 0.44933 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
40 | 979999981R00 | Poplatek za skládku za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t | 132.553 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
41 | 979999997R00 | Poplatek za skládku za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů | t | 21.1186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
42 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
SPU
43 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
SPU
44 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
SPU
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
45 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
SPU
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 110/2023 | REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY ZŠ NOVOMĚSTSKÁ 21, BRNO | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | Hlavní objekt | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 02 | Nové kce | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0.25 | [6 empty] | DIL
1 | 871318111R00 | Kladení drenážního potrubí z plastických hmot | m | 4.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.05 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P10 : 9*0,55 |  | 4.95 | [23 empty] | VV | 0
SPU
2 | 28611144.AR | Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 100; de = 110,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 5 000 mm; SDR 41,0; SN 4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0075 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.82 |  | 0 |  |  |  |  | 4.78 | [6 empty] | DIL
3 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2 | m2 | 2.225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1568 | 0.35 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.2226 | 2.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami, | [25 empty] | SPI
|  | 3/T : (0,16+0,57+0,16)*2,5 |  | 2.225 | [23 empty] | VV | 0
SPU
4 | 346275115R00 | Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm | m2 | 2.922 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15931 | 0.47 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.704 | 2.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | SPI
|  | rozvaděč : 1,8*2,19-0,6*1,7 |  | 2.922 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 2.09 | [6 empty] | DIL
5 | 602021148RT1 | Omítka stěn z hotových směsí stěrka, vápenocementová, filcovaná, tloušťka vrstvy 2 mm, , Hmota vyrovnávací | m2 | 8.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00273 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.24 | 2.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | P7 : 8,7 |  | 8.7 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21.99 |  | 0 |  |  |  |  | 622.58 | [6 empty] | DIL
6 | 611421131R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových | m2 | 396.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00355 | 1.41 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.16 | 63.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : 75,23-25+11,56+11,85+31,15+30,46+2,83+0,98+1,85+16,05+2,82+0,96+1,49+3,35+3,93+15,77 |  | 185.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 68,2+21,6+15,4+10,6+18,7+2,8+2,1+21,4+15,2+10,6+21,4+2,8 |  | 210.8 | [23 empty] | VV | 0
SPU
7 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.46 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.18 | 34.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1/P+2/P : (4,8*10+24*2)*2 |  | 192 | [23 empty] | VV | 0
SPU
8 | 612421231R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | m2 | 513.3161 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00543 | 2.79 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.17 | 87.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.04+1.06 : (11,51*2,65*2+24,99*5,15+0,455*3*4+4,48+0,455*2*4,88+24,99*0,655+24,99*0,31+24,99*0,46+4,35*5*0,78)*2 |  | 513.3161 | [23 empty] | VV | 0
SPU
9 | 612421331R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 960.0002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01574 | 15.11 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.33 | 316.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.01 : (6,045*2+1,83*2+7,29*2++9,325*2-2,36*2)*2,93 |  | 129.6818 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,68*2,15*2 |  | -7.224 | [23 empty] | VV | 0
|  | -2,41*2,7 |  | -6.507 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2 |  | -1.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2*4 |  | -7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : 4,82*2*2,93 |  | 28.2452 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2 |  | -1.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : 5,055*2*2,93 |  | 29.6223 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : (7,995*2+3,8*2)*2,93 |  | 69.1187 | [23 empty] | VV | 0
|  | -3,51*2,15 |  | -7.5465 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : (7,805*2+3,85*2)*2,93 |  | 68.2983 | [23 empty] | VV | 0
|  | -3,51*2,15 |  | -7.5465 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.08 : (1,485*2+1,88*2)*(2,93-1,6) |  | 8.9509 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,485*1,175 |  | -1.7449 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.09 : (0,895*2+1,265)*(2,93-1,6) |  | 4.0632 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,165*1,175 |  | -1.3689 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.10 : (0,885*2+2,09*2)*(2,93-1,6) |  | 7.9135 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.11 : (6,415*2+2,53*2)*2,93 |  | 52.4177 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2 |  | -1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,85*1,175 |  | -2.1738 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.12 : (1,18*2+2,11*2)*(2,93-1,6) |  | 8.7514 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*0,4*2 |  | -0.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*0,4 |  | -0.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.13 : (1,205*2+0,8*2)*(2,93-1,6) |  | 5.3333 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*0,4 |  | -0.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.14 : (1,29*2+1,06*2)*(2,93-1,6) |  | 6.251 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*0,4 |  | -0.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.15 : (2,53*2+1,26*2)*2,93 |  | 22.2094 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2 |  | -1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.16 : (2,53*2+1,465*2)*2,93 |  | 23.4107 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2 |  | -1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.17 : (2,53*2+6,24*2)*2,93 |  | 51.3922 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2 |  | -1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | -2,35*1,175 |  | -2.7612 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.01 : (7,335*2+9,38*2+0,45*4*4+0,61*2*2)*3,25+(4,43*2+3,525*2)*1,25 |  | 159.865 | [23 empty] | VV | 0
|  | -3,6*0,6*2 |  | -4.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2*3 |  | -4.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2*4 |  | -7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.02 : (8,575*2+2,565*2+0,635*2)*3,07 |  | 72.2985 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2*2 |  | -3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,78*1,12 |  | -1.9936 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.03 : (4,475*2+3,43*2-1,06)*(3,07-1,8) |  | 18.7325 | [23 empty] | VV | 0
|  | -3,43*1,12 |  | -3.8416 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*0,2*2 |  | -0.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.04 : (3,59*2+2,88*2-1,06)*(3,07-2,2) |  | 10.3356 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.05 : (2,53*2+6,41*2+1,98*2+1,4*2)*3,07 |  | 75.6448 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2*2 |  | -3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,08*2,2*2 |  | -4.752 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,84*1,12 |  | -2.0608 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.06 : (1,73*2+0,82*2+1,53*2+0,82*2)*(3,07-1,6) |  | 14.406 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*0,4*3 |  | -0.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.07 : (1,98*2+1,03*2)*(3,07-1,6) |  | 8.8494 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*0,4 |  | -0.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.08 : (8,55*2+2,565*2+0,635*2)*3,07 |  | 72.145 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2*2 |  | -3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,78*1,12 |  | -1.9936 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.09 : (3,59*2+4,45*2-1,06)*(3,07-1,8) |  | 19.0754 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2*0,2 |  | -0.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | -3,43*1,12 |  | -3.8416 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.10 : (2,88*2+3,59*2-1,06)*(3,07-2,2) |  | 10.3356 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.11 : (6,2*2+2,585*2+2,585*2+2,17*2)*3,07 |  | 83.1356 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2*2 |  | -3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,84*1,12 |  | -2.0608 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,08*2,2*2 |  | -4.752 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.12 : (1,73*2+0,82*2+1,53*2+0,82*2)*(3,07-1,6) |  | 14.406 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*0,4*3 |  | -0.96 | [23 empty] | VV | 0
SPU
10 | 612425921R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou hladkou | m2 | 3.294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05284 | 0.17 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.057 | 3.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | zapravení po vybouraném otvoru : (2+2,05*2)*0,54 |  | 3.294 | [23 empty] | VV | 0
SPU
11 | 612474410R00 | Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování | m2 | 169.7329 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00851 | 1.44 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.33 | 56.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kompletní souvrství | [25 empty] | SPI
|  | P6 : 84,9 |  | 84.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | P11 : 81,9 |  | 81.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozvaděč : 1,805*2,19-0,6*1,7 |  | 2.9329 | [23 empty] | VV | 0
SPU
12 | 612481211RT8 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu, Tkanina armovací | m2 | 169.7329 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00361 | 0.61 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.36 | 61.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 128.95 |  | 0 |  |  |  |  | 424.47 | [6 empty] | DIL
13 | 631312621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, | m3 | 48.0096 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 121.22 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 3.21 | 154.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | A : (300,02+300,1)*0,08 |  | 48.0096 | [23 empty] | VV | 0
SPU
14 | 631316231R00 | Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin hlazení strojně, | m2 | 600.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.18 | 108.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | A : 300,02+300,1 |  | 600.12 | [23 empty] | VV | 0
SPU
15 | 631317205R00 | Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár v čerstvém betonu vyztuženém, hloubky 0-50 mm | m | 142.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.05 | 7.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | (24,99+11,52*4)*2 |  | 142.14 | [23 empty] | VV | 0
SPU
16 | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm | m3 | 48.0096 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.82 | 39.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | [25 empty] | SPI
SPU
17 | 631361921RT3 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 1.6383 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0662 | 1.75 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 15.23 | 24.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | A : (300,02+300,1)*2,1*1,3/1000 |  | 1.6383 | [23 empty] | VV | 0
SPU
18 | 632421117RT1 | Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťka 7 mm, včetně penetrace | m2 | 61.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01271 | 0.78 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.36 | 22.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [25 empty] | SPI
|  | B : 61,61 |  | 61.61 | [23 empty] | VV | 0
SPU
19 | 632421130RT1 | Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťky 20 mm, včetně penetrace | m2 | 139.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03591 | 5.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.4 | 55.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [25 empty] | SPI
|  | C 1NP : 75,23+11,56+11,85 |  | 98.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | C 2NP : 41,2 |  | 41.2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
20 | 634601111R00 | Zaplnění dilatačních spár v mazaninách tl. do 10 cm v šířce spáry do 10 mm | m | 142.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0.18 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.09 | 12.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 50 % zasypání pískem a 50 % zalití asfaltem | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 900 | HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 62 | [6 empty] | DIL
21 | 913 R00 | Hzs - Stavební dělník | h | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1 | 62 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | A - očištění stávající izolace : 2*8*2 |  | 32 | [23 empty] | VV | 0
|  | B - očištění stávající bet. mazaniny : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | C - očištění stávající bet. mazaniny : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | D - očištění stávající bet. mazaniny : 8*2 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33.07 |  | 0 |  |  |  |  | 335.12 | [6 empty] | DIL
22 | 941941031R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 4.78 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.13 | 33.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
|  | pro montáž a demontáž oken : 26*5*2 |  | 260 | [23 empty] | VV | 0
SPU
23 | 941941191R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m | m2 | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.22 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.01 | 2.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
SPU
24 | 941941831R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m | m2 | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.1 | 26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
25 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 396.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.63 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.214 | 84.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : 75,23-25+11,56+11,85+31,15+30,46+2,83+0,98+1,85+16,05+2,82+0,96+1,49+3,35+3,93+15,77 |  | 185.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 68,2+21,6+15,4+10,6+18,7+2,8+2,1+21,4+15,2+10,6+21,4+2,8 |  | 210.8 | [23 empty] | VV | 0
SPU
26 | 943943221R00 | Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m | m3 | 3614.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00735 | 26.57 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.03 | 108.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), | [25 empty] | SPI
|  | 1.04 : 301,83*6 |  | 1810.98 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 300,6*6 |  | 1803.6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
27 | 943943292R00 | Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2) | m3 | 7229.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.87 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.001 | 7.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), | [25 empty] | SPI
|  | 3614,58*2 |  | 7229.16 | [23 empty] | VV | 0
SPU
28 | 943943821R00 | Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m | m3 | 3614.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.02 | 72.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 336.23 | [6 empty] | DIL
29 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 407.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.31 | 126.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : 75,23+13+11,56+11,85+31,15+30,46+2,83+0,98+1,85+16,05+2,82+0,96+1,49+3,35+3,93+15,77 |  | 223.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 41,2+21,6+15,4+10,6+18,7+2,8+2,1+21,4+15,2+10,6+21,4+2,8 |  | 183.8 | [23 empty] | VV | 0
SPU
30 | 952901114R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m | m2 | 600.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.35 | 210.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 300,02+300,1 |  | 600.12 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 173.52 | [6 empty] | DIL
31 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 184.8959 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.9385 | 173.52 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.49 |  | 0 |  |  |  |  | 326.92 | [6 empty] | DIL
32 | 711111001RZ1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 600.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.2 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.03 | 18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | A : 300,02+300,1 |  | 600.12 | [23 empty] | VV | 0
SPU
33 | 711112001RZ1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 36.505 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.02 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.05 | 1.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | A : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : (24,99*2+11,51*2)*0,25 |  | 18.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : (24,99*2+11,52*2)*0,25 |  | 18.255 | [23 empty] | VV | 0
SPU
34 | 711141559RT2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 600.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00082 | 0.49 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 0.45982 | 275.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
35 | 711142559RT2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 36.505 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.04 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 0.532 | 19.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
36 | 62852251R | Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: PES rohož; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie | m2 | 1464.2375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0046 | 6.74 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | vodorovná vrstva : 600,12*1,15*2 |  | 1380.276 | [23 empty] | VV | 0
|  | svislá vrstva : 36,505*1,15*2 |  | 83.9615 | [23 empty] | VV | 0
SPU
37 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | t | 7.4807 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.567 | 11.72 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.67 |  | 0 |  |  |  |  | 126.76 | [6 empty] | DIL
38 | 713121111R00 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 600.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.08 | 48.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | A : 300,02+300,1 |  | 600.12 | [23 empty] | VV | 0
SPU
39 | 713131131R00 | Montáž tepelné izolace stěn lepením | m2 | 8.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.03 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.28 | 2.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P7 : 8,7 |  | 8.7 | [23 empty] | VV | 0
SPU
40 | 713131142R00 | Montáž tepelné izolace stěn Montáž tepelné izolace stěn lepením a přikotvení hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 4 ks/m2, na cihly plné | m2 | 84.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.37 | 31.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P6 : 84,9 |  | 84.9 | [23 empty] | VV | 0
SPU
41 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 600.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.07 | 42.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | A : 300,02+300,1 |  | 600.12 | [23 empty] | VV | 0
SPU
42 | 28376542R | Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tl = 20 mm; lambda = 0,022 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa; povrchová úprava: oboustranně Al fólie | m2 | 9.135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | P7 : 8,7*1,05 |  | 9.135 | [23 empty] | VV | 0
SPU
43 | 28376547R | Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tl = 60 mm; lambda = 0,022 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa; povrchová úprava: oboustranně Al fólie | m2 | 612.1224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 1.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 600,12*1,02 |  | 612.1224 | [23 empty] | VV | 0
SPU
44 | 283765491R | Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tl = 100 mm; lambda = 0,022 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa; povrchová úprava: oboustranně Al fólie | m2 | 89.145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.27 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | P6 : 84,9*1,05 |  | 89.145 | [23 empty] | VV | 0
SPU
45 | 311732412R | hmoždinka talířová, zatloukací; použití: beton, plné cihly; mat. hmoždinky-polypropylen,rozpěrný trn-pozink.ocel s termoizolačním plast.talířkem; způsob kotvení kotva izol.desek; rozměr 60/8, délka 175 mm; kotevní hloubka 35 mm | kus | 339.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 84,9*4 |  | 339.6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
46 | 58556626R | tmel cementový; stěrkový, lepicí; pro interiér i exteriér; barva šedá | kg | 254.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.25 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 84,9*3 |  | 254.7 | [23 empty] | VV | 0
SPU
47 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 1.6615 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.74 | 2.89 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 714 | Izolace akustické a protiotřesové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.41 |  | 0 |  |  |  |  | 105.81 | [6 empty] | DIL
48 | 714183002R00 | Montáž pohltivých a konstrukčních součástí izolačních vložek izolačních desek na sraz volným uložením stropů nebo stěn | m2 | 836.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-714 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.12 | 100.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P3 : 118*2 |  | 236 | [23 empty] | VV | 0
|  | A : 600,12 |  | 600.12 | [23 empty] | VV | 0
SPU
49 | 631509213R | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 40,0 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); povrchová úprava: černá netkaná skelná textílie | m2 | 129.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | P3 : 118*1,1 |  | 129.8 | [23 empty] | VV | 0
SPU
50 | 63153782.AR | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 30,0 mm; OH = 120 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 20 kPa | m2 | 612.1224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0036 | 2.2 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | A : 600,12*1,02 |  | 612.1224 | [23 empty] | VV | 0
SPU
51 | 67313114X | Tkanina akustická modrá | m2 | 123.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 118*1,05 |  | 123.9 | [23 empty] | VV | 0
SPU
52 | 998714101R00 | Přesun hmot v objektech výšky do 6 m | t | 2.4052 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-714 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.28 | 5.48 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 736 | Podlahové vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
53 | 736 | Rekonstrukce vytápění - viz samostatný rozpočet | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
SPU
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 14.28 | [6 empty] | DIL
54 | 764718303R00 | Oplechování parapetů z hliníkového plechu s povrchovou pravou z polyesteru, rš 320 mm, dodávka a montáž, včetně bočních krytek | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00219 | 0.11 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.287 | 13.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně rohů | [25 empty] | SPI
|  | 6*8 |  | 48 | [23 empty] | VV | 0
SPU
55 | 998764101R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m | t | 0.10512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 4.737 | 0.5 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
56 | 76601 | Dř. obklad stávajících ocel. posuv. dveří do nářaďoven, 1/T | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
57 | 76602 | Dř. obklad stávajících ocel. 2kř. dveří do tělocvičen, 2/T | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
58 | 76603 | Nové 2kř. vnitřní dveře včetně dř. rámové zárubně, včetně povrchové úpravy dle PD, PO EI45, 3/T | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
59 | 76604 | Interier. parapetní desky nad radiátory 2390/830mm s oválnými otvory, včetně povrchové úpravy dle PD, 4/T | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
60 | 76605 | Dř. obklad tělocvičny v prostoru radiátorů, včetně povrchové úpravy dle PD, 5/T+6/T | m2 | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
61 | 76607 | Dř. obklad tělocvičny, včetně povrchové úpravy dle PD, 7/T | m2 | 327.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
62 | 76608 | Dř. obklad tělocvičny, včetně povrchové úpravy dle PD, 8/T | m2 | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
63 | 76609 | Obklad stěn tělocvičen příplatek za úpravu obložení u vypínačů a zásuvek | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
64 | 998766201R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
65 | 76701 | Repase stávajících icelových posuvných dveří do nářaďovny dle PD, 1/Z | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
66 | 76702 | Vodotěsný a plynotěsný poklop pro zádláždění 600/600mm dle PD, 2/Z | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
67 | 76703 | Vodotěsný a plynotěsný poklop pro zádláždění 600/1000mm dle PD, 3/Z | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
68 | 76704 | Ocelový rám rev. dvířek - doplnění + úprava dle PD včetně PÚ, 4/Z | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 769 | Otvorové prvky z hliníku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
69 | 76901 | D+M okno AL trojsklo 2400/2400mm otvíravé 1 křídlo, 1/P včetně pákových ovladačů | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
70 | 76902 | D+M okno AL trojsklo 2400/2400mm fix, 1/P | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.76 |  | 0 |  |  |  |  | 220.08 | [6 empty] | DIL
71 | 771101121R00 | Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu | m2 | 165.2006 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.05 | 8.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | C 1NP : 75,23+11,56+11,85 |  | 98.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | C 2NP : 41,2 |  | 41.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 139.84 | [23 empty] | VV | 1
|  | schody : 5*1,755*(0,15+0,3)+17*1,83*(0,15+0,292)+5*1,805*(0,15+0,3) |  | 21.7606 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 21.7606 | [23 empty] | VV | 1
|  | zed. přípomoc vytápění : 5*0,2*2+4*0,2*2 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
72 | 771130111R00 | Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm | m | 96.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.24 | 23.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.01 : (6,045+1,83+7,29)*2+7,06*2+0,55*2+2,335*2+0,61-2,36*2-0,9*4-0,8-1,7*2+0,45*4 |  | 40.11 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : 4,82*2-0,8 |  | 8.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : 5,055*2 |  | 10.11 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.01 : 9,38*2+7,335*2+0,45*4*4+0,61*2*2-0,8*3-0,9*4 |  | 37.07 | [23 empty] | VV | 0
SPU
73 | 771275511R00 | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TS1 | m | 48.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00244 | 0.12 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.46 | 22.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5*1,755+5*1,805+17*1,83 |  | 48.91 | [23 empty] | VV | 0
SPU
74 | 771275521R00 | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele, C2TS1 | m | 48.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00202 | 0.1 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.23 | 11.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
75 | 771575109R00 | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 143.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00504 | 0.72 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.98 | 140.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nové : 139,84 |  | 139.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | zed. přípomoc vytápění : 5*0,2*2+4*0,2*2 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
76 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 96.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.07 | 6.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
77 | 771579791R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě | m2 | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.03 | 0.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zed. přípomoc vytápění : 5*0,2*2+4*0,2*2 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
78 | 771579793R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 165.2006 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.2 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
79 | 24551347.AR | Penetrace | l | 16.1601 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 161,60062*0,1 |  | 16.1601 | [23 empty] | VV | 0
SPU
80 | 59764203R | Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R9; povrch: hladký, matný; barva: šedá | m2 | 162.9826 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 3.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | podlaha : 139,84000*1,08 |  | 151.0272 | [23 empty] | VV | 0
|  | podstupnice : 48,91*0,15*1,08 |  | 7.9234 | [23 empty] | VV | 0
|  | zed. přípomoc vytápění : (5*0,2*2+4*0,2*2)*1,12 |  | 4.032 | [23 empty] | VV | 0
SPU
81 | 597642407R | Dlažba keramická typ: schodovka; bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R11; povrch: reliéfní, matný; barva: šedá | kus | 176.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00175 | 0.31 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | (5*1,755+5*1,805+17*1,83)/0,3*1,08 |  | 176.076 | [23 empty] | VV | 0
SPU
82 | 59764241R | dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér | kus | 346.068 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 96,13/0,3*1,08 |  | 346.068 | [23 empty] | VV | 0
SPU
83 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | t | 4.7524 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.598 | 7.59 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
84 | 775PC1 | Pružný rošt dvojitý lepené profily vč.pružných zapadavých elementů | m2 | 600.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | A : 600,12 |  | 600.12 | [23 empty] | VV | 0
SPU
85 | 775PC2 | Pružný rošt - příplatek za vyrovnávací plastové klínky | m2 | 600.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
86 | 775PC3 | Pružný rošt - příplatek za vyrovnávací dřevěné špalíky | m2 | 600.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
87 | 775PC4 | Pružný rošt-příplatek za vyřezání otvorů v tepelné izolaci | m2 | 600.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
88 | 775PC5 | Sportovní podlaha - buková masivní palubka tl.22mm lakovaná s UV lakem | m2 | 661.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | A : 600,12 |  | 600.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | B : 61,61 |  | 61.61 | [23 empty] | VV | 0
SPU
89 | 775PC6 | Značení hřišť na lakovaný povrch š.50mm | m | 822 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
90 | 775PC7 | Zavíčkování kotevních prvků pod podlahou | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
91 | 775PC8 | Provední kot.prvků sport.vybavení do podlahy | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
92 | 775PC9 | Přechodová lišta atyp. šroubovaná | m | 12.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3,5*2+1,65*2+1,8 |  | 12.1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
93 | 998775201R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.58 |  | 0 |  |  |  |  | 82.96 | [6 empty] | DIL
94 | 776101101R00 | Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem | m2 | 122.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.02 | 2.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [25 empty] | SPI
|  | D 1NP : 16,05+3,35+3,93+15,77 |  | 39.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D 2NP : 21,6+18,7+21,4+21,4 |  | 83.1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
95 | 776101121R00 | Přípravné práce penetrace podkladu | m2 | 122.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.05 | 6.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [25 empty] | SPI
SPU
96 | 776421100RT1 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, Lepidlo montážní | m | 134.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.14 | 18.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.11 : 6,415*2+2,53*2-0,9+0,325*2 |  | 17.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.15 : 2,855*2+1,26*2-0,9 |  | 7.33 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.16 : 2,855*2+1,465*2-0,9 |  | 7.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.17 : 2,855*2+6,24*2-0,9 |  | 17.29 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.02 : 5,75*2+2,565*2+0,635*2-0,9*2 |  | 16.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.05 : 2,53*2+6,41*2+1,4*2+1,98*2-0,9*2-1,08*2+0,18*2 |  | 21.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.08 : 8,55*2+2,565*2-0,9*2+0,635*2 |  | 21.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.11 : 6,2*2+2,585*2+2,17*2+2,585*2-1,08*2+0,18*2 |  | 25.28 | [23 empty] | VV | 0
SPU
97 | 776521200R00 | Lepení povlakových podlah z plastů ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž | m2 | 122.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.04 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.45 | 54.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
98 | 23521115R | Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, proti povětrnostním vlivům; ředidlo: voda (disperzní) | kg | 24.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 122,2*0,2 |  | 24.44 | [23 empty] | VV | 0
SPU
99 | 28410302X | Podlaha lepená Vinyl dle PD | m2 | 128.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0036 | 0.46 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 122,2*1,05 |  | 128.31 | [23 empty] | VV | 0
SPU
100 | 34572181X | Lišta podlaha/stěna dle PD | m | 144.8496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 134,12*1,08 |  | 144.8496 | [23 empty] | VV | 0
SPU
101 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m | t | 0.58865 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.091 | 0.64 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 7.71 | [6 empty] | DIL
102 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.05 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zednické přípomoce : | [25 empty] | VV | 0
|  | UT : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | EL : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
103 | 781475114R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00503 | 0.03 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.0746 | 6.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
104 | 781479711R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.13 | 0.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
105 | 597813600R | Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílá | m2 | 6.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 6*1,1 |  | 6.6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
106 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | t | 0.11196 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.598 | 0.18 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41 |  | 0 |  |  |  |  | 176.99 | [6 empty] | DIL
107 | 783125230R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, jednonásobné + 2x email, Hmota nátěrová alkydová (AK); typ: email; funkce: dekorační; barva: světle šedá; lesk: lesklý (G1) | m2 | 766.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.41 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.231 | 176.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [25 empty] | SPI
|  | P12 : 540 |  | 540 | [23 empty] | VV | 0
|  | P13 : 22*7,1+4*17,5 |  | 226.2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.76 |  | 0 |  |  |  |  | 400.63 | [6 empty] | DIL
108 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 1849.884 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.07 | 129.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oprava omítek : | [25 empty] | VV | 0
|  | stropy : 396,08 |  | 396.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny : 513,3161+940,4879 |  | 1453.804 | [23 empty] | VV | 0
SPU
109 | 784161501R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Hmota nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorační, omyvatelná; barva: bílá | m2 | 600.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.11 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.03 | 18.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.01 : (6,045*2+1,83*2+7,29*2++9,325*2-2,36*2)*2 |  | 88.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | -2,41*2+4 |  | -0.82 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : 4,82*2*2 |  | 19.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : 5,055*2*2 |  | 20.22 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : (7,995*2+3,8*2)*2 |  | 47.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | -3,51*2+4 |  | -3.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : (7,805*2+3,85*2)*2 |  | 46.62 | [23 empty] | VV | 0
|  | -3,51*2+4 |  | -3.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.11 : (6,415*2+2,53*2)*2 |  | 35.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.15 : (2,53*2+1,26*2)*2 |  | 15.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.16 : (2,53*2+1,465*2)*2 |  | 15.98 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.17 : (2,53*2+6,24*2)*2 |  | 35.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.01 : (7,335*2+9,38*2+0,45*4*4+0,61*2*2)*2 |  | 86.14 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.02 : (8,575*2+2,565*2+0,635*2)*2 |  | 47.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.05 : (2,53*2+6,41*2+1,98*2+1,4*2)*2 |  | 49.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.08 : (8,55*2+2,565*2+0,635*2)*2 |  | 47 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.11 : (6,2*2+2,585*2+2,585*2+2,17*2)*2 |  | 54.16 | [23 empty] | VV | 0
SPU
110 | 784251101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vodní emulze, jednonásobná | m2 | 1411.8651 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.11 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 0.03248 | 45.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stropy : 396,08 |  | 396.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.04+1.06 : (11,51*2,65*2+24,99*5,15+0,455*3*4+4,48+0,455*2*4,88+24,99*0,655+24,99*0,31+24,99*0,46+4,35*5*0,78)*2 |  | 513.3161 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.01 : (6,045*2+1,83*2+7,29*2++9,325*2-2,36*2)*0,93 |  | 41.1618 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : 4,82*2*0,93 |  | 8.9652 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : 5,055*2*0,93 |  | 9.4023 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : (7,995*2+3,8*2)*0,93 |  | 21.9387 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : (7,805*2+3,85*2)*0,93 |  | 21.6783 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.08 : (1,485*2+1,88*2)*(2,93-1,6) |  | 8.9509 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.09 : (0,895*2+1,265)*(2,93-1,6) |  | 4.0632 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.10 : (0,885*2+2,09*2)*(2,93-1,6) |  | 7.9135 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.11 : (6,415*2+2,53*2)*0,93 |  | 16.6377 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.12 : (1,18*2+2,11*2)*(2,93-1,6) |  | 8.7514 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.13 : (1,205*2+0,8*2)*(2,93-1,6) |  | 5.3333 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.14 : (1,29*2+1,06*2)*(2,93-1,6) |  | 6.251 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.15 : (2,53*2+1,26*2)*0,93 |  | 7.0494 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.16 : (2,53*2+1,465*2)*0,93 |  | 7.4307 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.17 : (2,53*2+6,24*2)*2,93 |  | 51.3922 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.01 : (7,335*2+9,38*2+0,45*4*4+0,61*2*2)*1,25+(4,43*2+3,525*2)*1,25 |  | 73.725 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.02 : (8,575*2+2,565*2+0,635*2)*1,07 |  | 25.1985 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.03 : (4,475*2+3,43*2-1,06)*(3,07-1,8) |  | 18.7325 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.04 : (3,59*2+2,88*2-1,06)*(3,07-2,2) |  | 10.3356 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.05 : (2,53*2+6,41*2+1,98*2+1,4*2)*1,07 |  | 26.3648 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.06 : (1,73*2+0,82*2+1,53*2+0,82*2)*(3,07-1,6) |  | 14.406 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.07 : (1,98*2+1,03*2)*(3,07-1,6) |  | 8.8494 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.08 : (8,55*2+2,565*2+0,635*2)*1,07 |  | 25.145 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.09 : (3,59*2+4,45*2-1,06)*(3,07-1,8) |  | 19.0754 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.10 : (2,88*2+3,59*2-1,06)*(3,07-2,2) |  | 10.3356 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.11 : (6,2*2+2,585*2+2,585*2+2,17*2)*1,07 |  | 28.9756 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.12 : (1,73*2+0,82*2+1,53*2+0,82*2)*(3,07-1,6) |  | 14.406 | [23 empty] | VV | 0
SPU
111 | 784165622R00 | Malby z malířských směsí disperzních, , barevné, dvojnásobné, Hmota nátěrová akrylátová; tónovací; typ: malířská; funkce: dekorační; barva: dle vzorníku; lesk: matný (G3) | m2 | 600.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.29 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.11 | 66.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
112 | 784255112R00 | Malby z malířských směsí vinylové disperzní, , bílé, dvojnásobné, Hmota nátěrová vinylová; typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3) | m2 | 1411.8651 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.25 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ II | RTS 23/ II | 0.1 | 141.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
113 | 79901 | Ochranné sítě oken 4300/4750mm oka 50/50mm, P4 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
SPU
114 | 79902 | Shrnující ochranné sítě oken 3000/6500mm, P5 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
SPU
115 | 79903 | Repase dle PD a montáž tělocvičného nářadí - ribstole, P14a | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
SPU
116 | 79904 | Repase dle PD a montáž tělocvičného nářadí - hlavní basket. koše, P14b | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
SPU
117 | 79905 | Repase dle PD a montáž tělocvičného nářadí - vedlejší basket. koše, P14c | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
SPU
118 | 79906 | Repase dle PD a montáž tělocvičného nářadí - šplu na tyči a laně, P14d | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
SPU
119 | 79907 | Repase dle PD a montáž tělocvičného nářadí - kruhů, P14e | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
SPU
120 | 79908 | Repase dle PD a montáž tělocvičného nářadí - hrazdy, P14f | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
SPU
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
121 | M21 | Elektromontáže - viz samostatný rozpočet | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
SPU
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
122 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
SPU
123 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
SPU
124 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
SPU
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
125 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
SPU
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu