## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 2018-3086
BD Sibiřská
| Zadavatel : |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  | BMS SERVIS, s.r.o. |  | IČO : | 27723364
|  |  | Příční 699 |  | DIČ : | CZ27723364
|  | 66442 | Modřice
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt |  |  |  |  | 1
| SO01 | Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64 |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| Celkem za stavbu | [5 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  |  |  | Celkem
| 002 | Rozvaděč RSS |  |  |  |  | 0
| 003 | Rozvaděč RE1 |  |  |  |  | 0
| 004 | Rozvaděč RE2 |  |  |  |  | 0
| 005 | Rozvaděč RE3 |  |  |  |  | 0
| 006 | Rozvaděč RB (36ks) |  |  |  |  | 0
| 007 | Dodávka byty |  |  |  |  | 0
| 008 | Elektromontáže byty |  |  |  |  | 0
| 009 | Dodávka Společné prostory |  |  |  |  | 0
| 010 | Elektromontáže společné prostory |  |  |  |  | 0
| 001 | Skříň R121 225 |  |  |  |  | 0
| 011 | Demontáže |  |  |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Cena celkem | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 2018-3086 | BD Sibiřská
Objekt : |  |  | JKSO :
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt SO01
Stavba : | 2018-3086 | BD Sibiřská
Objekt : | SO01 | Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64 |  |  | JKSO : |  | STA
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | SO01
Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
D.1.3.3 | ESIL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | SO01 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | D.1.3.3 | ESIL |  |  |  |  | ESIL
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
002 | Rozvaděč RSS |  |  |  |  | 0
003 | Rozvaděč RE1 |  |  |  |  | 0
004 | Rozvaděč RE2 |  |  |  |  | 0
005 | Rozvaděč RE3 |  |  |  |  | 0
006 | Rozvaděč RB (36ks) |  |  |  |  | 0
007 | Dodávka byty |  |  |  |  | 0
008 | Elektromontáže byty |  |  |  |  | 0
009 | Dodávka Společné prostory |  |  |  |  | 0
010 | Elektromontáže společné prostory |  |  |  |  | 0
001 | Skříň R121 225 |  |  |  |  | 0
011 | Demontáže |  |  |  |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | D.1.3.3 |  |  | 0

## SO01 D.1.3.3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 2018-3086 | BD Sibiřská
O: | SO01 | Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64 | [6 empty] | STA
R: | D.1.3.3 | ESIL
[12 empty] | 15 | 21
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |  |  |  | 0 | 0
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 002 | Rozvaděč RSS |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 357116432T | Rozvaděč elektroměrový oceloplechový 10 míst, včetně výstroje, výzbroje a montáže, včetně výstroje, výzbroje a montáže | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
Elektroměrový rozvaděč volně stojící určený k instalaci 10ks 3f elektroměrů. Rozměry 800x1650x250mm. Jmenovotý proud 400A. IP 43
2 | 35822125T | Jistič do 63 A 1+N pólový charakter.B LPN-6B-1N | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
3 | 35822157T | Jistič do 63 A 1pólový charakter. C LPN-10C-1 | kus | 12 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
4 | 35822159T | Jistič do 63 A 1pólový charakter. C LPN-16C-1 | kus | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
5 | 35822403T | Jistič do 63 A 3pólový charakter. B LPN-25B-3 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
6 | 35822424T | Jistič do 63 A 3pólový charakter. C LPN-16C-3 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
7 | 35822500T | Jistič do 63 A 3+N pólový charakter.D LPN-16D-3N | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
8 | 35822950.AT | Jistič Modeion BD250-el.spouště SE-BD-0250-DTV3 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
9 | 35889029.AT | Chránič proudový OFI40/4/030 OFI 40 | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
10 | 389821201T | Elektroměr 3fázový ZE 310.DU | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
| 210 16 Měřicí přístroje | [7 empty] | 0
11 | 210160682252T00 | Montáž elektroměru - třífázový | kus | 1 |  | 0 | M21 | Vlastní |  | POL | 15
Díl: | 003 | Rozvaděč RE1 |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
12 | 357116431T | Rozvaděč elektroměrový plastový ER 122/NVP7P | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
Elektroměrový rozvaděč volně stojící určený k instalaci 15ks 3f elektroměrů. Rozměry 800x1650x250mm. Jmenovotý proud 315A. IP 43
13 | 35822401T | Jistič do 63 A 3pólový charakter. B LPN-16B-3 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
14 | 35822402T | Jistič do 63 A 3pólový charakter. B LPN-20B-3 | kus | 12 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
15 | 35822403T | Jistič do 63 A 3pólový charakter. B LPN-25B-3 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
Díl: | 004 | Rozvaděč RE2 |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
16 | 357116431T | Rozvaděč elektroměrový plastový ER 122/NVP7P | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
Elektroměrový rozvaděč volně stojící určený k instalaci 15ks 3f elektroměrů. Rozměry 800x1650x250mm. Jmenovotý proud 315A. IP 43
17 | 35822401T | Jistič do 63 A 3pólový charakter. B LPN-16B-3 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
18 | 35822402T | Jistič do 63 A 3pólový charakter. B LPN-20B-3 | kus | 12 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
19 | 35822403T | Jistič do 63 A 3pólový charakter. B LPN-25B-3 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
Díl: | 005 | Rozvaděč RE3 |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
20 | 357116431T | Rozvaděč elektroměrový plastový ER 122/NVP7P | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
Elektroměrový rozvaděč volně stojící určený k instalaci 15ks 3f elektroměrů. Rozměry 800x1650x250mm. Jmenovotý proud 315A. IP 43
21 | 35822401T | Jistič do 63 A 3pólový charakter. B LPN-16B-3 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
22 | 35822402T | Jistič do 63 A 3pólový charakter. B LPN-20B-3 | kus | 12 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
23 | 35822403T | Jistič do 63 A 3pólový charakter. B LPN-25B-3 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
Díl: | 006 | Rozvaděč RB (36ks) |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
24 | 357161652T | Rozvodnice plastová RZG-1N14 | kus | 36 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
Rozváděčový systém stavebnicový, určený převážně pro modulové přístroje s montáží na nosné lišty, skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce, hloubka skříně zvětšená s velkým prostorem k vyvedení kabelů za lištami, obsahuje přístrojový rošt s kryty pro přístroje, svorkovnice N a PE. Skříň je určená k nástěnné nebo k zapuštěné montáži, pro zapuštěnou montáž se doporučuje použít krycí rám k překrytí spáry do stavební konstrukce. Jmenovitý proud systému: do 125A
25 | 35822186.2T | Vypínač 3.pol. 25A , včetně montáže , 3.pol. 32A | kus | 36 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
26 | 35889029.AT | Chránič proudový OFI40/4/030 OFI 40 | kus | 72 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
27 | 35822157T | Jistič do 63 A 1pólový charakter. C LPN-10C-1 | kus | 72 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
28 | 35822159T | Jistič do 63 A 1pólový charakter. C LPN-16C-1 | kus | 216 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
29 | 35822424T | Jistič do 63 A 3pólový charakter. C LPN-16C-3 | kus | 36 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
Díl: | 007 | Dodávka byty |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
30 | 34821183T | Svítidlo stropní žárovkové 2112405 | kus | 72 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
31 | 34535400.P1T | Přepínač sériový, řaz.1 přisazený | kus | 72 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
32 | 34535405.P1T | Přepínač sériový, řaz.5 přisazený | kus | 36 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
33 | 34535415.P1T | Přepínač sériový, řaz.6 přisazený | kus | 72 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
34 | 34535400.P2T | Přepínač sériový, řaz.1 zapuštěný, IP44, včetně montáže, včetně montáže | kus | 36 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
35 | 34535405.P2T | Přepínač sériový, řaz.5 zapuštěný, IP44, včetně montáže, včetně montáže | kus | 36 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
36 | 34536462T | Spínač 25A 3pólový stiskací nástěnný 35363-10P plo | kus | 36 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
| 210 11 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí | [7 empty] | 0
| Vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí upevňovacích šroubů a vyvážení přístroje, případná demontáž a opětná montáž krytu, s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži). Včetně zapojení přístrojů a jejich vyzkoušení. | [8 empty] | SPX |  |  |  | Vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí upevňovacích šroubů a vyvážení přístroje, případná demontáž a opětná montáž krytu, s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži). Včetně zapojení přístrojů a jejich vyzkoušení.
37 | 210111011TT1 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z, včetně dodávky zásuvky IP44 | kus | 72 |  | 0 | M21 | Vlastní |  | POL | 15
38 | 35825730.A2T | Relé jistící nadproud. LRD-3365 tř.10 80 až 104 A | kus | 36 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
| 210 11 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí | [7 empty] | 0
| Vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí upevňovacích šroubů a vyvážení přístroje, případná demontáž a opětná montáž krytu, s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži). Včetně zapojení přístrojů a jejich vyzkoušení. | [8 empty] | SPX |  |  |  | Vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí upevňovacích šroubů a vyvážení přístroje, případná demontáž a opětná montáž krytu, s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži). Včetně zapojení přístrojů a jejich vyzkoušení.
39 | 210111011VT3 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z, Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z včtně dodávky | kus | 540 |  | 0 | M21 | Vlastní |  | POL | 15
| 210 01 Trubková vedení, krabice, svorkovnice | [7 empty] | 0
40 | 210010344T00 | Krabice přístrojová zapuštěná včetně montáže | kus | 1080 |  | 0 | M21 | Vlastní |  | POL | 15
41 | 210010345T00 | Krabice rozvodná zapuštěná včetně montáže | kus | 720 |  | 0 | M21 | Vlastní |  | POL | 15
| 210 22 Vedení uzemňovací | [7 empty] | 0
42 | 210220321VT2 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásky | kus | 10 |  | 0 | M21 | Vlastní |  | POL | 15
Díl: | 008 | Elektromontáže byty |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
43 | 34111000T | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 | m | 1800 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
44 | 34111030T | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 3960 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
45 | 34111036T | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 12600 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
46 | 34111094T | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 1080 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
47 | 34140966T | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 720 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
48 | 3457115962T | Trubka elektroinst. ohebná Super Monoflex 1225 | m | 1080 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
Díl: | 009 | Dodávka Společné prostory |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
49 | 34821183T | Svítidlo stropní žárovkové 2112405 | kus | 40 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
50 | 34821184T | Svítidlo stropní Led 15W, 4000K, IP54, senzor, nouzový modul 1h, Včetně montáže, Včetně montáže | kus | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
51 | 34821185T | Svítidlo stropní Led 15W, 4000K, IP54, senzor, Včetně montáže, Včetně montáže | kus | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
52 | 34821186T | Svítidlo stropní Led 15W, 4000K, IP54, nouzový modul 1h, Včetně montáže, Včetně montáže | kus | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
53 | 34800600.N11T | Svítidlo dodávka a montáž, Nouzové svítidlo protipanické s piktogramem, nouzový modul 1h, IP65, TYP dle RPD N10 Nouzové svítidlo protipanické | kus | 12 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
54 | 34824212T | Svítidlo zářivkové stropní řadové ST 136 | kus | 25 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
55 | 34535400.P1T | Přepínač sériový, řaz.1 přisazený | kus | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
56 | 34535405.P1T | Přepínač sériový, řaz.5 přisazený | kus | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
| 210 11 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí | [7 empty] | 0
| Vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí upevňovacích šroubů a vyvážení přístroje, případná demontáž a opětná montáž krytu, s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži). Včetně zapojení přístrojů a jejich vyzkoušení. | [8 empty] | SPX |  |  |  | Vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí upevňovacích šroubů a vyvážení přístroje, případná demontáž a opětná montáž krytu, s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži). Včetně zapojení přístrojů a jejich vyzkoušení.
57 | 210111011VT4 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z, včetně dodávky zásuvky 5512-2249 | kus | 6 |  | 0 | M21 | Vlastní |  | POL | 15
58 | 21011105R05T00 | Zásuvka domovní nástěnná16A/250V, IP44 dodávka včetně montáže | ks | 11 |  | 0 | M21 | Vlastní |  | POL | 15
Srovnávací parametry: ABB 5525N-C02347 B Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, bílá (RAL 9010), Upevnění zacvaknutím; šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm2) , dodávka včetně zapojení, odzkoušení.
59 | 210111062T00 | Zásuvka domovní nástěnná 16A,400V 3P+N+Z, IP44, včetně montáže | kus | 1 |  | 0 | M21 | Vlastní |  | POL | 15
60 | 34561141.1T | Můstek propojovací pro ochranný vodič SP12/Z | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
Díl: | 010 | Elektromontáže společné prostory |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
61 | 34111000T | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 | m | 80 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
62 | 3411701T | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CHKE 2 x 1,5 mm2, B2ca s1, d0, včetně montáže pod omítku, včetně montáže pod omítku | m | 40 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
63 | 34111030T | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 500 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
64 | 34111036T | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 100 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
65 | 34111094T | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 50 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
66 | 341111011T | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2 | m | 120 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
67 | 341110991T | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2 | m | 840 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
68 | 34111662T | Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 3 x 150 + 70 | m | 80 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
69 | 34571023T | Trubka elektroinst. ohebná kovová Kopex 3329 | m | 80 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
70 | 34571025T | Trubka elektroinst. ohebná kovová Kopex 3348 | m | 80 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
| 210 22 Vedení uzemňovací | [7 empty] | 0
71 | 210220021T00 | Vedení uzemňovací v zemi a pod omítkou FeZn do 120 mm2, včetně dodávky pásku FaZn 30x4 | m | 80 |  | 0 | M21 | Vlastní |  | POL | 15
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.
72 | 210220022T00 | Vedení uzemňovací v zemi a pod omítkou FeZn, D 8 - 10 mm, včetne dodávky drátu FeZn 8mm | m | 40 |  | 0 | M21 | Vlastní |  | POL | 15
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.
Díl: | 001 | Skříň R121 225 |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
73 | 35825351551T | Pojistka výkonová nízkoztrátová PNA 1 200 A aM | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
| 220 41-0703 Pojistky nožové | [7 empty] | 0
74 | 220410316T00 | Pojistka nožová PNA2 200A | kus | 3 |  | 0 | M22 | Vlastní |  | POL | 15
Díl: | 011 | Demontáže |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 229 87 Demontáž řídících přístrojů | [7 empty] | 0
75 | 220270010T00 | Demontáž starých rozvodů | hod | 150 |  | 0 | M22 | Vlastní |  | POL | 15
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [7 empty] | 0
76 | 900 TT5 | HZS, Koordinace postupu prací s ostatnimi profesemi | h | 280 |  | 0 | Prav.M | Vlastní |  | POL | 15
| Ceník | [7 empty] | 0
77 | 905 R01T00 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. | hod | 24 |  | 0 | Z01 | Vlastní |  | POL | 15
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [7 empty] | 0
78 | 910 R1T00 | Hzs - predbezne obhlidky a revize | h | 16 |  | 0 | Prav.M | Vlastní |  | POL | 15
79 | 005231020R1T | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.
80 | 1020.1T | Projektová dokumentace | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
81 | 00524 R2T | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
82 | 005241010R5T | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 15
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0