## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2021-3096 | Rekonstrukce kuchyně ZŠ Horácké nám.
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: |  | BMS SERVIS, s.r.o. |  |  |  | IČO: | 27723364
|  |  | Vídeňská 186/118 |  |  |  | DIČ: | CZ27723364
|  |  | 61900 | Brno-Přízřenice
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | D.1.4.3 | Zařízení silnoproudé elektrotechniky |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | SO 01.1 | Elektroinstalační práce a materiál |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | SO 01.2 | Přívod do RC1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 900 | HZS |  |  | HSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M36_01 | ELEKTROMONTÁŽE - HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D.1.4.3 SO 01.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2021-3096 | Rekonstrukce kuchyně ZŠ Horácké nám. | [24 empty] | STA
O: | D.1.4.3 | Zařízení silnoproudé elektrotechniky | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 01.1 | Elektroinstalační práce a materiál | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 900 | HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 54 | [5 empty] | DIL
1 | 901 R00 | Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1 | 4 |  | HZS |  |  |  | POL10_
2 | 900 V01 | HZS, Demontážní práce | h | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/II | 1 | 50 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Demontáž stávajích zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR, zabezpečení odpojení z hlediska poškození zařízení, úschova zařízení pro následnou montáž, zajištění provizorního stavu komunikace. | [24 empty] | POP |  | Demontáž stávajích zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR, zabezpečení odpojení z hlediska poškození zařízení, úschova zařízení pro následnou montáž, zajištění provizorního stavu komunikace.
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.75 |  | 0 |  |  |  |  | 540.82 | [5 empty] | DIL
3 | 35712119T | Skříň rozvaděčová ocelplechová | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.148 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
POP
|  | Samostatné skříně | [24 empty] | POP
POP
|  | Samostatné rozváděčové skříně jsou kompaktní skříně vhodné například k pracovním strojům, elektroniku a všechny speciální aplikace vyžadující vysoké krytí IP65. | [24 empty] | POP |  | Samostatné rozváděčové skříně jsou kompaktní skříně vhodné například k pracovním strojům, elektroniku a všechny speciální aplikace vyžadující vysoké krytí IP65.
POP
|  | Parametry | [24 empty] | POP
|  | Typ KB65 | [24 empty] | POP
|  | Pro obvody do jmenovitého napětí 1000 V a.c. , 1500 V d.c. | [24 empty] | POP
|  | Krytí IP65 | [24 empty] | POP
|  | Materiál těsnění Na vzduchu expandovaný polyuretan | [24 empty] | POP
|  | Zatížitelnost skeletu 500 kg | [24 empty] | POP
|  | Zatížitelnost dveří 50 kg | [24 empty] | POP
|  | Ochrana proti mechanickému poškození IK09 | [24 empty] | POP
|  | Barva pro standardní provedení RAL 7035 | [24 empty] | POP
|  | Na přání zákazníka lze nástřik i v jiném odstínu dle vzorkovníku RAL | [24 empty] | POP
|  | Místo použití - vnitřní | [24 empty] | POP
|  | Pro venkovní použití je doporučujena konzultaci s výrobcem | [24 empty] | POP
|  | Okolní teplota - 5 ÷ + 40 °C | [24 empty] | POP
|  | Nadmořská výška do 1000 m | [24 empty] | POP
|  | Normy ČSN EN 62208, ČSN EN 60439-1 | [24 empty] | POP
4 | 650031119R00 | Osazení rozvodnice do výklenku, pl. do 1,0 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.43 | 1.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
5 | 357161624R | rozvodnice bytová; nástěnná; termoplast samozhášivý; sestavení z svorkové bloky rozdělené na P E a N,zasunovací kovové přístr.U lišty,popis.tabulky,záslepky; barva šedá; otvírání dveří vlevo nebo vpravo; provedení dveří neprůhledné; počet řad 1; max.počet modulů v řadě 1 x 13; PE + N; osazené přístroje max.63 A, 520 V; IP55 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | 650031124R00 | Osazení rozvodnice na zeď, pl. do 0,5 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.88 | 2.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
7 | 358890518R | chránič proudový; typ A; jmen.proud 125,00 A; počet pólů 3+N; jmen.reziduální proud 500 mA; IP 20; tepl.okolí -25 do +45 °C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | 650061813R00 | Montáž jističe výkonového do 630 A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.45 | 1.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
9 | 358247727R | odpínač pojistek počet pólů 3; vel.poj.vložky 22x58mm, se signalizací; max.proud poj.vložky 100 A; teplota okolí -5 až + 35°C °C; IP 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | 35824731R | pojistka válcová vel. 22x58 mm; charakt. gG; jmen.proud 100 A | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,00000*3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
11 | 650062643R00 | Montáž odpínače 3P do 125 A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.2 | 1.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
12 | SPD_2T | SVODIČE PŘEPĚTÍ (TŘÍDA 2), Svodič přepětí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Umístění SPD typu 2: na rozhraní zón LPZ1 a LPZ2 (podružný rozvaděč). Svodiče přepětí určené ke svedení nižších energií, které vzniknou při vzdáleném úderu blesku nebo jsou způsobeny spínacími operacemi. | [24 empty] | POP |  | Umístění SPD typu 2: na rozhraní zón LPZ1 a LPZ2 (podružný rozvaděč). Svodiče přepětí určené ke svedení nižších energií, které vzniknou při vzdáleném úderu blesku nebo jsou způsobeny spínacími operacemi.
13 | 650063171R00 | Montáž svodiče přepětí typ 2 čtyřpól. do 50 kA | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.8 | 0.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
14 | 35822945.AR | jistič kompaktní blok spínací pevný-bez nadproudových spouští; proud do 250 A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | 35822002337R | jistič modulární jmen.proud 63,00 A; charakt. C; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 | 35822002329R | jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. C; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 | 35822002320R | jistič modulární jmen.proud 80,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | 35822002318R | jistič modulární jmen.proud 50,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | 35822002316R | jistič modulární jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | 35822002314R | jistič modulární jmen.proud 20,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | 35822002113R | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 2; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | 35822002313R | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 | 35822001015R | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 | 35822001013R | jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 358890405R | chránič proudový; typ AC; jmen.proud 25,00 A; počet pólů 4; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; tepl.okolí -5 do + 40 °C | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | 210120441R00 | Montáž jističe třípólového | kus | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.85 | 49.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | modulárního, do rozvodné skříně | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 7,00000 |  | 7 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 15,00000 |  | 15 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 11,00000 |  | 11 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
27 | 210120421R00 | Montáž jističe jednopólového | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.42 | 5.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | modulárního, do rozvodné skříně | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 9,00000 |  | 9 | [22 empty] | VV | 5
28 | 35822002024R | jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. C; počet pólů 1+N; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
29 | 210120421R00 | Montáž jističe jednopólového | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.42 | 2.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | modulárního, do rozvodné skříně | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 7,00000 |  | 7 | [22 empty] | VV | 5
30 | 405417022R | termostat ke kabelovému vytápění elektronický průmyslový; napájení 230V AC, 50 Hz; tepl.rozsah -40 až 20 °C; prac.tepl. -20 až + 40°C; IP 65; třída ochrany II; š x v x h 120 x 122 x 56 mm; použití otápění potrubí, nutné připojit externí čidlo | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
31 | 35811251R | zásuvka průmyslová nástěnná; proud 16 A; napětí 400 W; zapojení 3P+PE; 4-póly; hodinový úhel 6 hod.; červená; IP 44; balení: po 9 ks | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 | 210111062R00 | Montáž zásuvky domovní nástěnné včetně zapojení, 380 V, provedení 3P+N+PE, 16 A | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.506 | 4.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 9,00000 |  | 9 | [22 empty] | VV | 5
33 | 34551615R | zásuvka jednonásobná s ochr.kolíkem, clonkami, víčkem; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC; IP 40 | kus | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
34 | 34551610R | zásuvka jednonásobná s ochr.kolíkem; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
35 | 34551622R | zásuvka kompletní,dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); 16A,250VAC; IP 40 | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
36 | 34536700R | rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); jednonásobný | kus | 137 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 115,00000 |  | 115 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 22,00000 |  | 22 | [22 empty] | VV | 5
37 | 650052611R00 | Montáž zásuvky nástěnné 2P+PE | kus | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.426 | 63.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 115,00000 |  | 115 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 22,00000 |  | 22 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 13,00000 |  | 13 | [22 empty] | VV | 5
38 | 35812016R | spínač vačkový jmen.proud 100,00 A; jmen. izol.napětí 500 V; IP 20; teplotní rozsah -30 až 55 °C; provedení JD-s páčkou s čelní deskou; el.prov. 9552-přepínač pólů | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
39 | 35811845R | spínač vačkový jmen.proud 63,00 A; jmen. izol.napětí 500 V; IP 20; teplotní rozsah -30 až 55 °C; provedení J-s páčkou bez čelní desky; el.prov. 9551-přepínač | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
40 | 35811694R | spínač vačkový jmen.proud 25,00 A; jmen. izol.napětí 500 V; IP 65; teplotní rozsah -30 až 55 °C; provedení JPU-v krabici z plastické hmoty s páčkou, uzamykatelnou třemi visacími zámky – IP 65; el.prov. 9151-přepínač směru | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
41 | 650051711R00 | Montáž spínače sporákového zapuštěného | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.4005 | 6.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 7,00000 |  | 7 | [22 empty] | VV | 5
42 | 34535400.P2T | Přepínač sériový, řaz.1 zapuštěný, IP44, včetně montáže | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 05/18 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
43 | 34535405.P2T | Přepínač sériový, řaz.5 zapuštěný, IP44, včetně montáže | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 05/18 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
44 | 34535415.P1T | Přepínač sériový, řaz.6 zapuštěný, včetně montáže | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 05/18 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
45 | 34535446T | tlačítkový ovládač ,řaz. 1/0So, včetně montáže | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 05/18 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
46 | 348360106R | LED svítidlo interiérové na zavěšení, či přisazení ke stropu; IP 20; 27 W; typ modulu 1 x 4000 lm, spektrum 840; max.teplota okolí 35 °C; min.teplota okolí -25 °C; použití: pro kanceláře, chodby, interiéry škol, knihovny, nemocnice, odbavovací haly; mat.tělesa ocelový plech bílé barvy (RAL 9003); difuzor (světelně činný kryt) oboustranně pískovaný akrylát (PMMA); upevnění pomocí vrutů přímo na strop nebo stěnu, zavěšením na strop pomocí lankových závěsů; délka 1 480 mm; šířka 195 mm; výška 34 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0044 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
47 | 348360103R | LED svítidlo interiérové na zavěšení, či přisazení ke stropu; IP 20; 18 W; typ modulu 1 x 2600 lm, spektrum 840; max.teplota okolí 35 °C; min.teplota okolí -25 °C; použití: pro kanceláře, chodby, interiéry škol, knihovny, nemocnice, odbavovací haly; mat.tělesa ocelový plech bílé barvy (RAL 9003); difuzor (světelně činný kryt) oboustranně pískovaný akrylát (PMMA); upevnění pomocí vrutů přímo na strop nebo stěnu, zavěšením na strop pomocí lankových závěsů; délka 1 200 mm; šířka 195 mm; výška 34 mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0037 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
48 | 348360116R | LED svítidlo nerezové průmyslové, prachotěsné, vodotěsné; IP 65; 30 W; typ modulu 1 x 4400 lm, spektrum 840; max.teplota okolí 35 °C; min.teplota okolí -20 °C; použití: pro průmyslové vnitřní i venkovní zastřešené prostory, sklady, garáže, dílny; mat.tělesa nerezový plech, nárazuvzdorný, chemicky odolný; difuzor (světelně činný kryt) translucentní tepelně tvrzené bezpečnostní sklo; upevnění pomocí vrutů přímo na strop nebo stěnu, zavěšením na strop pomocí lankových závěsů; délka 1 305 mm; šířka 135 mm; výška 95 mm | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0052 | 0.26 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
49 | 348360124R | LED svítidlo nerezové průmyslové, prachotěsné, vodotěsné; IP 65; 42 W; typ modulu 2 x 2600 lm, spektrum 840; max.teplota okolí 35 °C; min.teplota okolí -20 °C; použití: pro průmyslové vnitřní i venkovní zastřešené prostory, sklady, garáže, dílny; mat.tělesa nerezový plech, nárazuvzdorný, chemicky odolný; difuzor (světelně činný kryt) translucentní tepelně tvrzené bezpečnostní sklo; upevnění pomocí vrutů přímo na strop nebo stěnu, zavěšením na strop pomocí lankových závěsů; délka 1 305 mm; šířka 200 mm; výška 95 mm | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0071 | 0.21 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
50 | 34828412R | svítidlo nouzové zářivkové prachotěsné,vodotěsné; 1 x 9 W; osvětlení dočasné; svit cca 3 h; IP 66; typ zdroje TC-SEL; patice 2G7; tř.izolace I; napěťová soustava 230 V, 50 Hz; mat.tělesa ABS(akrylonytril-butadien-styren) nebo PC, barva šedá (RAL 7035); materiál krytu optický kryt transparentní SAN(styrén-akrylonitril); délka 338 mm; šířka 186 mm; výška 105 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00136 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
51 | 650101521R00 | Montáž LED svítidla stropního přisazeného | kus | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.445 | 51.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 8,00000 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 20,00000 |  | 20 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 50,00000 |  | 50 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 30,00000 |  | 30 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 7,00000 |  | 7 | [22 empty] | VV | 5
52 | 34111643R | kabel 1-CYKY; silový; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu jádro, tvar jádra SM-sektor mnohodrátový komprimovaný; počet žil 3; teplota použití -35 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 70+50 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00306 | 0.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
53 | 210100007R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 70 mm2 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.2635 | 5.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | 210810112R00 | Montáž kabelu CYKY 1 kV, 3 x 70+50 mm2, pevně uloženého | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.20864 | 7.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 36,00000 |  | 36 | [22 empty] | VV | 5
55 | 34111620R | kabel 1-CYKY; silový; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu jádro,tvar jádraRMV-vícežilové lanové kulaté zhuštěné jádro; počet a průřez žil 4x35mm2; počet žil 4; teplota použití -35 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 35 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00194 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
56 | 210100005R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 35 mm2 | kus | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.18967 | 11.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 210810110R00 | Montáž kabelu CYKY 1 kV, 3 x 35+25 mm2, pevně uloženého | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.18554 | 15.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 85,00000 |  | 85 | [22 empty] | VV | 5
58 | 341116250R | kabel 1-CYKY; silový; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu jádro,tvar jádraRMV-vícežilové lanové kulaté zhuštěné jádro; počet a průřez žil 5x25mm2; počet žil 5; teplota použití -35 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 25 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00196 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
59 | 210100004R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 25 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.17917 | 1.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | 210810109R00 | Montáž kabelu CYKY 1 kV, 4 x 25 mm2, pevně uloženého | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.13915 | 2.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 18,00000 |  | 18 | [22 empty] | VV | 5
61 | 34111102R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x16mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 16 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00114 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
62 | 210100003R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm2 | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.08217 | 3.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | 34111100R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x6mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 6,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
64 | 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2 | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.06 | 1.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | 210810057R00 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého | m | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.10431 | 11.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 58,00000 |  | 58 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 50,00000 |  | 50 | [22 empty] | VV | 5
66 | 34111094R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
67 | 210100001R00 | v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2 | kus | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.0505 | 5.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 210810056R00 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého | m | 216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.09955 | 21.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 216,00000 |  | 216 | [22 empty] | VV | 5
69 | 34111036R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 522 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
70 | 210100001R00 | v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2 | kus | 561 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.0505 | 28.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | 210810046R00 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého | m | 522 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.09955 | 51.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 522,00000 |  | 522 | [22 empty] | VV | 5
72 | 34111030R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 523 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
73 | 210100001R00 | v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2 | kus | 357 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.0505 | 18.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | 210810045R00 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého | m | 523 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.09955 | 52.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 523,00000 |  | 523 | [22 empty] | VV | 5
75 | 35441846R | štítek označení, plast | kus | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
76 | 210950101R00 | Vodiče, šňůry a kabely hliníkové označovací štítek na kabel, , | kus | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.025 | 2.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 100,00000 |  | 100 | [22 empty] | VV | 5
77 | 553473901R | žlab kabelový pozinkovaná ocel + celkový lak epoxidový 60 µm; děrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 125 mm; h = 50,0 mm; tl. 0,70 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
78 | 55347411R | víko žlabu; ocelový plech; povrch pozink + celkový lak epoxidový 60 µm; š = 125 mm; l = 2 000 mm; h = 17 mm; tl. 0,60 mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 40,00000*0,5 |  | 20 | [22 empty] | VV | 5
79 | 55347552R | podpěra na stěnu ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 61 mm; l = 190 mm; tl. 2,0 mm | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 40,00000 |  | 40 | [22 empty] | VV | 5
80 | 210020305R00 | Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 125/50 mm, včetně víka | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.64833 | 25.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 40,00000 |  | 40 | [22 empty] | VV | 5
81 | 553473900R | žlab kabelový pozinkovaná ocel + celkový lak epoxidový 60 µm; děrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 62 mm; h = 50,0 mm; tl. 0,70 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00089 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
82 | 55347410R | víko žlabu; ocelový plech; povrch pozink + celkový lak epoxidový 60 µm; š = 62 mm; l = 2 000 mm; h = 17 mm; tl. 0,60 mm | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 30,00000*0,5 |  | 15 | [22 empty] | VV | 5
83 | 55347551R | podpěra na stěnu ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 42 mm; l = 112 mm; tl. 1,5 mm | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 30,00000 |  | 30 | [22 empty] | VV | 5
84 | 210020303R00 | Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 62/50 mm, včetně víka | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.5795 | 17.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 30,00000 |  | 30 | [22 empty] | VV | 5
85 | 34571920R | lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40,3 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
86 | 220301022R00 | Lišta elektroinstalační L 40 | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.1 | 5.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 55,00000 |  | 55 | [22 empty] | VV | 5
87 | 210010026RT3 | Montáž trubky ohebné včetně vývodek, z PVC, uložené volně, vnější průměr 25 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.0865 | 3.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | 210010027RT3 | Montáž trubky ohebné včetně vývodek, z PVC, uložené volně, vnější průměr 30,6 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.09067 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 210010028RT3 | Montáž trubky ohebné včetně vývodek, z PVC, uložené volně, vnější průměr 38 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.09267 | 0.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 210010035RT1 | Montáž trubky ohebné, ocelové, uložené volně/pod omítku, průměr 36 mm, mech. pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.09267 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 210010036RT1 | Montáž trubky ohebné, ocelové, uložené volně/pod omítku, průměr 48 mm, mech. pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky materiálu | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.097 | 0.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | 345710965R | trubka tuhá hrdlová, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 44,3 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: vyhovuje zkoušce odolnosti plamene. lze montovat do prostoru nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu; délka l = 3 m | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
93 | 210010023R00 | Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené pevně, průměr 29 mm, , | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.094 | 1.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
94 | 345710963R | trubka tuhá hrdlová, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 25,0 mm; vnitřní pr.= 21,4 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: vyhovuje zkoušce odolnosti plamene. lze montovat do prostoru nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu; délka l = 3 m | m | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
95 | 210010022R00 | Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené pevně, průměr 23 mm, , | m | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.087 | 2.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 31,00000 |  | 31 | [22 empty] | VV | 5
96 | 34571431R | krabice elektroinstalační do prostředí se zvýšení vlhkostí, prachem; s průchodkami a svorkovnicí, provedení uzavřené; mat. PVC samozhášivé, tmavě šedá RAL 7012; stupeň krytí IP 54; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 167x167x78 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00071 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
97 | 210010457R00 | Montáž krabice plastové rozvodné, čtvercové, , , , do prostředí se zvýšenou vlhkostí, se zapojením, | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.611 | 6.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Na hmoždinky. Zhotovení otvorů pro kabely, zavíčkování. Bez svorek a zapojení. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 10,00000 |  | 10 | [22 empty] | VV | 5
98 | 34571518R | krabice elektroinstalační pod omítku; univerzální; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x42 mm | kus | 245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 115,00000 |  | 115 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 22,00000 |  | 22 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 13,00000 |  | 13 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 40,00000 |  | 40 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 22,00000 |  | 22 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 18,00000 |  | 18 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 15,00000 |  | 15 | [22 empty] | VV | 5
99 | 220260000R00 | Krabice KU 68 ve zdi v přípraveném lůžku | kus | 245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.18 | 44.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 245,00000 |  | 245 | [22 empty] | VV | 5
100 | 432 580-123T | Koordinace s ostatními profesemi | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | koordinace časové souoslednosti, návazností hranic dodávek a montáží, sběr technických podkladů od navazujících profesí. | [24 empty] | POP |  | koordinace časové souoslednosti, návazností hranic dodávek a montáží, sběr technických podkladů od navazujících profesí.
101 | 433 580-126T | Revize elektro | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Revize vyhrazeného elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 | [24 empty] | POP
102 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | 1019T | Zhotovení dokumentace, - Stupeň výrobní | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | IN | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
104 | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | 005211080.10T | Likvidace materiálů a obalů | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na likvidace materiálů a obalů | [24 empty] | POP
Díl: | M36_01 | ELEKTROMONTÁŽE - HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 32.51 | [5 empty] | DIL
106 | 210800606RT1 | Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený v trubkách, včetně dodávky vodiče CYA 6 | m | 640 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.04667 | 29.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
107 | 210220321RT1 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.26417 | 2.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
108 | zem01 | ekvipotencilání svorkovnice EPS1, vč. dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.4.3 SO 01.2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2021-3096 | Rekonstrukce kuchyně ZŠ Horácké nám. | [24 empty] | STA
O: | D.1.4.3 | Zařízení silnoproudé elektrotechniky | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 01.2 | Přívod do RC1 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.05 |  | 0 |  |  |  |  | 154.78 | [5 empty] | DIL
1 | 35824065.AR | jistič kompaktní spoušť nadproudová pro jistič do 1600 A; proud 630 A; použití spoušť distribuční, regulace 60% | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | 35824129.AR | příslušenství ke kompaktnímu jističi kryt svorek IP20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
3 | 650061813R00 | Montáž jističe výkonového do 630 A | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.45 | 2.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
4 | MTP_005_500_05T | Měřící transformátor proudu, MTP 500/5, 10 VA, 0.5S, cejchované | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Přístrojové transformátory proudu nízkého napětí typů CLA a CLB jsou určeny k použití v rozvodných zařízeních nízkého napětí (s izolačním napětím do 750 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí 1 - 3000 A. Standardní hodnota jmenovitého sekundárního proudu transformátoru je 5 A, lze však dodat i provedení se sekundárním proudem 1 A. Třídy přesnosti 0,5 - 0,5S - 1 - 3 jsou určeny pro obvody měření; tyto transformátory mají nadproudové číslo (n)<5, resp. <10. Podle konkrétního požadavku odběratele lze dodat i transformátory v lepších třídách přesnosti (0,1 - 0,2 - 0,2S) nebo v třídách přesnosti 5P či 10P pro obvody jištění s větším nadproudovým činitelem. Je taktéž možné vyrobit transformátory s rozšířeným proudovým rozsahem (150%, 200%). | [24 empty] | POP |  | Přístrojové transformátory proudu nízkého napětí typů CLA a CLB jsou určeny k použití v rozvodných zařízeních nízkého napětí (s izolačním napětím do 750 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí 1 - 3000 A. Standardní hodnota jmenovitého sekundárního proudu transformátoru je 5 A, lze však dodat i provedení se sekundárním proudem 1 A. Třídy přesnosti 0,5 - 0,5S - 1 - 3 jsou určeny pro obvody měření; tyto transformátory mají nadproudové číslo (n)<5, resp. <10. Podle konkrétního požadavku odběratele lze dodat i transformátory v lepších třídách přesnosti (0,1 - 0,2 - 0,2S) nebo v třídách přesnosti 5P či 10P pro obvody jištění s větším nadproudovým činitelem. Je taktéž možné vyrobit transformátory s rozšířeným proudovým rozsahem (150%, 200%).
5 | SPD_1T | SVODIČE PŘEPĚTÍ (TŘÍDA 1), Svodič přepětí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Umístění SPD typu 1: na rozhraní zón LPZ0 a LPZ1. Svodiče bleskového proudu. Jsou určeny ke svedení vysoké energie atmosférického výboje a současně zajišťují vyrovnávání potenciálu v případě přímého úderu blesku do instalace. | [24 empty] | POP |  | Umístění SPD typu 1: na rozhraní zón LPZ0 a LPZ1. Svodiče bleskového proudu. Jsou určeny ke svedení vysoké energie atmosférického výboje a současně zajišťují vyrovnávání potenciálu v případě přímého úderu blesku do instalace.
6 | 650063132R00 | Montáž svodiče blesk. proudů typ 1, 4pól do 100 kA | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.95 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
7 | 34111667R | kabel 1-CYKY; silový; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu jádro, tvar jádra SM-sektor mnohodrátový komprimovaný; počet žil 3; teplota použití -35 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 185+95 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00725 | 1.74 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | 210100011R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 185 mm2 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.43217 | 6.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 210810116R00 | Montáž kabelu CYKY 1 kV, 3 x 185+95 mm2, pevně uloženého | m | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.44055 | 105.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 240,00000 |  | 240 | [22 empty] | VV | 5
10 | 210800633RT1 | Montáž vodiče H07V-K (CYA), 95 mm2, uloženého volně, včetně dodávky vodiče | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0.12 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.06149 | 7.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 553473905R | žlab kabelový pozinkovaná ocel + celkový lak epoxidový 60 µm; děrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 250 mm; h = 100,0 mm; tl. 0,70 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00239 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | 55347412R | víko žlabu; ocelový plech; povrch pozink + celkový lak epoxidový 60 µm; š = 250 mm; l = 2 000 mm; h = 17 mm; tl. 0,80 mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00364 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 40,00000*0,5 |  | 20 | [22 empty] | VV | 5
13 | 55347553R | podpěra na stěnu ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 95 mm; l = 322 mm; tl. 2,0 mm | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 40,00000 |  | 40 | [22 empty] | VV | 5
14 | 210020311R00 | Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 250/100 mm, včetně víka | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.77267 | 30.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 40,00000 |  | 40 | [22 empty] | VV | 5
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu